**Разъяснения положений документации о закупке от 21.10.2019 г. № 1**

**(Извещение от 16.10.2019 г. № ЗКЭФ-ДРОЭЗ-200)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Возможна ли замена омега-профиля на профиль ГОСТ (швеллер, труба)? Крыша двускатная или односкатная? Возможна ли доставка уже полностью готовых, собранных блок-контейнеров? Просим предоставить схему-план контейнеров с обозначением касс, расположением окон и дверей. | По данным вопросам сообщаем следующее:  1.конструктив напольной рамы необходимо делать согласно технического задания (не заменяя на швеллер или трубу);  2. крыша односкатная;  3. доставка уже полностью готовых, собранных блок-контейнеров не возможна. Монтаж осуществляется на месте в присутствии заказчика;  4. схема-план контейнеров с обозначением касс, расположением окон и дверей указана в приложении № 1 к настоящему разъяснению. |

**Приложение № 1**

**к разъяснению**

**Схема-план контейнеров с обозначением касс,**

**расположением окон и дверей**

