# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок от 05.08.2013 г. № ЗК-ДРП–126

# Заказчик

# Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (ОАО «КСК», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, проспект Кирова, 
д. 82 А

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38.

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru

Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

# Информация по предмету закупки:

Предмет закупки: Право на заключение договора на выполнение работ по перемещению, установке и запуска в работу метеорологической станции «Река молочная 2».

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: определяется по результатам проведения запроса котировок.

В цену договора включены все расходы исполнителя на уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей, и является окончательной.

Финансирование: собственные средства ОАО «КСК».

Срок выполнения работ: 30 (Тридцать) календарных дней со дня заключения договора.

Срок заключения договора – не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Условия оплаты – в соответствии с проектом договора (Приложение № 3) к настоящему Извещению.

Условия заключения договора:

- Договор заключается по цене, предложенной победителем запроса котировок;

- Договор заключается на условиях предусмотренных настоящей котировочной документацией и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему Извещению;

- Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными Заказчиком, по форме, прилагаемой в Приложении № 3 к настоящему Извещению.

Условия:

- Работы выполняются в соответствии с настоящей котировочной документацией и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему Извещению.

Квалификационные требования к участникам закупки:

- Обязательные требования к участникам закупки:

  - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

  - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

  - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

  - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

  - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа (закупки), формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и/или в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

- Дополнительные требования к участникам закупки:

  - Наличие у участника закупки опыта выполнения собственными силами за последние
3 (Три) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в запросе котировок, по одному из объектов (по выбору участника закупки) работ (услуг), относящихся к аналогичным по виду и специфике работам (услугам) (подтверждается предоставлением копий договоров с актами выполненных работ/услуг).

Котировочные заявки принимаются по форме, приведенной в Приложении 
№1 к настоящему Извещению по адресу: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38, ежедневно в рабочие для Заказчика дни с 10:00 до 16:00 (мск).

Дата начала подачи котировочных заявок: 05 августа 2013 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 16 августа 2013 года 
16:00 (мск).

Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: 16:30 (мск) 
16 августа 2013 года.

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: до 23 августа 2013 года.

Оформление:

Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным представителем участника закупки, на подписи должна быть проставлена печать (для юридических лиц).

В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника закупки.

Вместе с котировочной заявкой (Приложение №1) как ее приложение участник представляет перечень выполняемых работ (Техническое задание), по установленной Заказчиком форме (Приложение №2), проект договора (Приложение №3), сведения об участнике закупки, по форме, установленной Заказчиком (Приложение №4) и заверенные копии документов, подтверждающих данные указанные в заявке участника закупки.

Приложения:

1. Форма котировочной заявки;

2. Техническое задание;

3. Проект договора;

4. Сведения об участнике закупки.

И.о. Генерального директора

ОАО «КСК» 			  ________________ Шашкин Никита Артемович

Приложение № 1

Извещению о запросе котировок

от 05.08.2013 г. № ЗК-ДРП–126

ФОРМА

(На фирменном бланке)

В Единую комиссию ОАО «КСК»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________2013 г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив Извещение о проведении запроса котировок от 05.08.2013 г. 
№ ЗК-ДРП–126 (далее – Извещение), предлагаем заключить договор с ценой договора ________ рублей (без учета НДС), в порядке и на условиях, предусмотренных Извещением и приложениями к нему.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый Заказчиком договор не позднее 20 (Двадцати) дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия договора, если таковой будет с нами заключен.

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

Настоящим гарантируем достоверность представляемых сведений и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

К настоящей заявке прилагается Техническое задание.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 2

## (Приложение 1 к котировочной заявке)

к Извещению о запросе котировок 
от 05.08.2013 г. № ЗК-ДРП–126

(Приложение № 1 к Договору)

Техническое задание

на выполнение работ по перемещению, установке и запуска в работу метеорологической станции «Река молочная 2»

| N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание выполнения работ | - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе» |
| 2 | Заказчик | ОАО «Курорты Северного Кавказа» |
| 3 | Исполнитель |  |
| 4 | Срок выполнения работ | 30 (Тридцать) календарных дней со дня заключения договора. |
| 5 | Цель и назначение работ | Перемещение, установка, запуск в работу и настройка метеорологической станции «Река молочная 2» с территории Особой экономической зоны (далее - ОЭЗ) в Апшеронском районе Краснодарского края на территорию ОЭЗ в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. |
| 6 | Перечень технических средств (спецификация), установленных на метеостанции | Мачта 5 м (1 шт.), Датчик скорости/направления ветра, 05103, крыльчатый анемометр, диапазон: 0-60 м/с, погрешность:: ±0.3 м/с / ±3 °, выход: частотный потенциометр, питание: 15 В пост. тока. Очень прочный крыльчатый анемометр для использования в экстремальных условиях (высокогорные районы). Техническое описание: Измерительный элемент, принцип: Крыльчатый анемометр -диапазон измерения: 0 - 60 м/с; Погрешность: ±0.3 м/с 0 - 360° Погрешность: ±3 ° Начальная скорость: 1,0 м/с Область применения: -50 - +50 °С Выход: частотный, потенциометр Питание: 15 В пост. тока Потребляемая мощность: макс. 2 мА Тип защиты: IP 65 Размеры: Крыльчатка D180 мм; Длина 550 мм - Монтируется на мачте D34 мм датчик толщины снежного покрова, USH-8, ультразвуковой, диапазон: 0-8 м, выход: 4-20мА последовательный Бесконтактный ультразвуковой датчик для регистрации толщины снежного покрова с встроенным температурным компенсатором. Техническое описание: Измерительный элемент, принцип – ультразвуковой диапазон измерения: 0 - 8 м; Погрешность: 0,1 % Область применения: -35 - +60 °С выход: 4-20 мА (настраиваемый) интерфейс: серийный интерфейс (RS232) Питание: 11 - 15 В пост. тока Потребляемая мощность: макс. 200 мА Тип защиты: IP 66 Размеры: D80 мм; Длина 350 мм в комплект входит кронштейн для датчика под трубу D2 Датчик влажности/температуры(1 шт.), НС2-S3, диапазон 0-100 % относительной влажности, -40-60 °С, выход: 0-1 В Техническое описание: долговременная стабильность < 1 % смещения относительной влажности в год Датчик температуры РТ100 1/3 DIN Питание 3,2-5 В пост, тока Укрытие для радиационной защиты датчиков(1 шт.) влажности и температуры: МР103, LTK592C, МР408А. - Размеры: D 120 мм; длина 270 мм Датчик температуры поверхности снега, SIR, выход: 4…20 мА или 0...5 В, диапазон измерения: -50… 50 °С. Инфракрасный датчик в укрытии для радиационной защиты с соединительным кабелем 8 м для усилителя (для установки в редукторе). Техническое описание: Выход: 4...20 мА (0...5 В, 0... 10 В, термоэлемент J, K) диапазон измерения: -50. 50 °С. погрешность: ± 1 % (федеральный стандарт) разрешение: 0,1 °С время на замер: 0,15 сек питание: 8... 36 вольт постоянного тока, макс. 100 мА класс защиты: IP 65 вес датчика: 40 г вес усилителя: 420 г длина кабеля: 8 м опора датчика: с кронштейном под трубы макс D 50 мм Осадкомер (1 шт.), NIWA/MED-K505, не подогреваемый. Приёмная площадь: 500 см2; разрешение: 0,1 мм, выход: импульсный 1 х противообледенитель Powercool 1 х защита от ветра для осадкомера NIWA/MED-K505 - 1 х опорная колонна осадкомера Н=3 м 1 х защита от повышения напряжения / грозовая защита входного сигнала BSM-4H 15в 20 х кабель, для сигнала измерения, LiYCY 8х0,5мм2 - 1 х литая под давлением алюминиевая клеммная коробка Пиранометр 8101 со звездообразной приемной частью (1 шт.), спектральный диапазон: 0.3-3 мкм, диапазон: 0-1500 Вт/м2, выход: 15 мкВ/Втм2 Первоклассный пиранометр со звездообразной приёмной частью для профессиональной регистрации общего излучения в соответствии с требованиями WMO в коротковолновом диапазоне. Измерительный элемент, принцип: разности температур диапазон измерения: 0 - 1500 Вт/м2; линейность: < 0.5 % спектральный диапазон: 0.3 - 3 мкм область применения: -40 - +60 °С выход: 15 мкВ/Втм2 тип защиты: IP 65 размеры: D 159 мм; высота 75 мм Датчик температуры почвы BTGN-592C (2 шт.), Диапазон: - 25....+60 °С, выход: 1 мкА/К - 20 х кабель, для сигнала измерения, LiYCY 2х0,5мм2 Распределительный щит (1 шт.), 1 х распределительный щит, нержавеющая сталь, 380 х 600 х 210 мм, защита: IP 66 1 х регистратор данных измерений MDL-8/3 1 х серийный интерфейс В для регистратора данных измерений MDL 1 х WEB I, тин В 1 х модем DCM 862, GPRS (Версия MDL) 1 х антенна CXL900/1800, с модемом GSM (+3 дБ) 10 х защита от повышения напряжения / грозовая защита входного сигнала BSM-4H 15 в 1 х защита от повышения напряжения / грозовая защита для модема GSM/GPRS или радио 10 х компонентный узел, регистратор данных, на оборудованный канал 1 х компонентный узел для распределительного щита, DCM + антенна 1 х компонентный узел для распределительного щита, WEB II/WEB I 10 компонентный узел для распределительного щита, грозовой защиты I х Единый блок питания для распределительного щита 1 х контроллер солнечного заряда, 8А 1 х аккумуляторная батарея, DB72, 12 вольт постоянного тока / 72 ампер часа 20 х кабель, для сигнала измерения, LiYCY 4х0,5мм2 2 х цилиндровый замок 1 х конфигурационный и проверочный кабель 1 х кабель для датчика влажности и температуры HC2-S3, длина: 5 м, напряжение 5 в - 1 х солнечная панель, 70 Вт Мачта-удлинитель (телескопическая) (1 шт.), L=5,5 м, LT=3,23 м, D=55 мм 1 х устройство крепления переносной телескопической мачты (до Н=5.5 м), трёхстороннее, в комплекте с анкерными штырями и дополнительными элементами 1 х треножник для установки телескопической мачты (D до 60 мм) 2 х двойной кронштейн для телескопической мачты (о 30-80 мм), поперечная труба 0 = 30 мм, из алюминия 1 х кронштейн для телескопической мачты (D 30-80 мм), поперечная труба D 30 мм из алюминия 1 х кронштейн-консоль на телескопической мачте для датчика влажности и температуры: ЕЕ06, МР103, РТ100, LTK592, МР408, НC2-S3 1 х кронштейн-консоль на телескопической мачте для датчика излучения: 8101, 8102 1 х кронштейн-консоль на телескопической мачте для датчика температуры поверхности: IR-T/C.5 1 х кронштейн-консоль на телескопической мачте для датчика скорости и направления ветра: 03102, 03002, 03002L, 05103, 05103L, 05103-45, 81000, 05103LM 1 х кронштейн-консоль на телескопической мачте для антенны: Всех типов (исключая плоский, на магнитном основании) 1 х арматура для распределительного щита, 1 х арматура для солнечной панели KD 50, 1 х громоотвод, устанавливается на телескопической мачте, из нержавеющей стали Программное обеспечение (1 шт.), ComWin, считывание и определение параметров для 1 шт. регистрирующее устройство, - 5 х Кабель для считывания с регистратора данных измерений (MDL) данных измерений может быть автоматическим, полуавтоматическим и ручным - Дистанционная параметризация на удаленных станциях - Отдельные модемы должны быть одного типа соединения с модемами удаленных станций Программное обеспечение (1 шт.), MetWin.net программное обеспечение, визуализация данных и анализ данных измерений через веб-браузер Техническое описание: - Пользовательский интерфейс (Intener Explorer) - интерфейс - индивидуально адаптируемый к специальным требованиям гибкие настройки оценки и отображения данных широкие функции масштабирования и прокрутки автоматическое считывание данных новых измерений названия каналов взятые из архива станции вывод данных в разных форматах (JPG, BMP, GIF, и т.д.) Состав комплекта (1 компл.) запасных частей 1 х датчик скорости/направления ветра, 05103, крыльчатый анемометр, диапазон: 0 - 60 м/сек, погрешность: ±0.3 м/сек, / ±3 °, выход: частотный, потенциометр, питание: 15 вольт постоянного тока, 1х датчик толщины снежного покрова, USH-8, ультразвуковой, диапазон: 0-8 м, выход: 4-20 мА, серийный 1 х датчик влажности и температуры, HC2-S3, диапазон 0 - 100% относительной влажности, -40-60 °С, выход: 0-1 В 1 х убежище радиационной защиты для датчиков влажности и температуры: MP103, LTK592C, МР408А 1 х датчик температуры поверхности снега, SIR, выход: 4. 20 мА или 0..5 В, диапазон измерения: -50. 50 °С 1 х пиранометр 8101 со звездообразной приёмной частью, спектральный диапазон: 0,3-3 мкм, диапазон: 0-1500 Вт/м2, выход: 15 мкВ/Вт м2 1 х регистратор данных измерений MPL-8/3 1 х WEB I, тип В 1 х солнечная панель, 50 Вт 1 х контроллер солнечного заряда, 8А 1 х аккумуляторная батарея, DB72, 12 вольт постоянного тока / 72 ампер-часа 1 х оттяжка для телескопической мачты (доН=10 м) трёхсторонняя, включая анкеры и дополнительное оснащение 40 х кабель, для сигнала измерения, LiYCY 8х0,5мм2 |
| 7 | Текущее и будущее месторасположение объекта | Текущее - координаты Долгота: 39.983959, Широта 44.091354; Российская Федерация, Апшеронский район Краснодарского края (плато Лагонаки, территория ВТРК «Лагонаки», на границе леса 68 квартала Апшеронского лесничества); Предлагаемое - координаты Долгота: 41.11793, Широта 43.331416; Российская Федерация, Зеленчукский район Карачаево-Черкесской Республики (ВТРК «Архыз», юго-западнее строящегося поселка «Романтик»). Схемы размещения метеостанций на площадках будет представлены исполнителю при заключении договора. |
| 8 | Система координат | Местная |
| 9 | Система высот | Балтийская 1977 г. |
| 10 | Состав работ | Общие положения. Необходимо выполнить: Демонтаж метеостанции в исходной точке и подготовку оборудования к транспортировке. Транспортировку оборудования к новой точке размещения. Установку метеостанции и монтаж навесного оборудования. Полный комплекс мер по вводу объекта в эксплуатацию, проверке работоспособности и передача его на баланс заказчику. |
| 11 | Состав отчетных материалов | Фото отчет о проделанной работе. Акты демонтажа, монтажа и ввода в эксплуатацию. |
| 12 | Основные требования к выполняемым работам | Выполнить работы в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., СП 11-107-98 и исходных данных и требований ГУ МЧС РФ разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». |
| 13 | Особые условия строительства | Сейсмичность 8-10 баллов (уточняется). |
| 14 | Дополнительные требования | Нет |
| 15 | Порядок сдачи работы | В соответствии с условиями договора. |
| 16 | Требования к передаче материалов | 18.1 Отчетные материалы представляются заказчику в двух экземплярах на бумажном и электронном носителе (в рабочих форматах (*.doc, *.xls, *.dwg) и формате *.pdf). 18.2 Документация на бумажных носителях должна быть сброшюрована и скомплектована по разделам в архивные папки. |

| От Заказчика: |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 3

## (Приложение 2 к котировочной заявке)

к Извещению о запросе котировок от 05.08.2013 г. № ЗК-ДРП–126

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по перемещению, установке и запуска в работу метеорологической станции «Река молочная 2»

г. Москва							«____» _____________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»), в лице Генерального директора Верещагина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_______________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, перечень которых определен в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – «работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

-	начало работ – «___»_____________ 20__ года;

-	окончание работ – «___»_____________ 20__ года.

1.3. Датой окончания работ по настоящему Договору считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

1.4. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком условий настоящего Договора, влияющих на сроки выполнения работ, срок окончания работ пролонгируется на срок задержки, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору по вине Исполнителя по любым обстоятельствам, Исполнитель обязан незамедлительно (не позднее, чем за две недели) уведомить Заказчика о возможном нарушении сроков выполнения работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Договору составляет ______, 00 (______) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - _____, 00 (____) рублей 00 копеек.

2.2. Договорная стоимость работ является твердой и включает в себя все издержки и затраты Исполнителя, необходимые для выполнения работ.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится в рублях РФ, платежными поручениями, на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Датой оплаты по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Заказчик производит оплату выполняемых Исполнителем работ, в следующем порядке:

# 2.5.1. Авансовый платеж в размере 30 % от стоимости работ, что составляет ____, 00 (_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - ______, 00 (_____) рублей 00 копеек Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора на основании счета.

# 2.5.2. Окончательный платеж в размере 70% от стоимости выполненных работ, что составляет ________, 00 (________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - ______, 00 (_____) рублей 00 копеек Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента приемки выполненных работ и подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета.

2.6. При досрочном расторжении Договора независимо от оснований, оплате подлежат только фактически выполненные Исполнителем работы. Исполнитель не позднее        5 (пяти) календарных дней со дня расторжения Договора, обязан возвратить на расчетный счет Заказчика неиспользованный аванс, предусмотренный п. 2.5.1. настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. По окончании выполнения работ Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику составленный в двух оригинальных экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – «акт») с приложением документов, подлежащих передаче Заказчику, в случаях установленных настоящим Договором.

3.2. Заказчик обязан подписать указанный акт в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Исполнителя. Заказчик, имеющий замечания к выполненным работам, должен направить Исполнителю в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения.

3.3. Если Заказчик письменно уведомил Исполнителя о необходимости исправления любых недостатков, связанных с выполнением работ, а Исполнитель не исправил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их исправления, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные недостатки своими силами или силами третьих лиц. При этом все расходы, связанные с устранением таких недостатков, возмещаются за счет Исполнителя.

3.4. В случае не подписания Заказчиком акта, либо непредставления Исполнителю мотивированного отказа в указанный в пункте 3.2 Договора срок, считается, что работы приняты Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме.

3.7. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель обязуется передать Заказчику результат выполненных работ по состоянию на дату расторжения Договора, по акту, с указанием объем фактически выполненных работ на дату расторжения Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Своевременно выполнять иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся выполнению надлежащих работ.

4.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Своими силами и средствами, либо с привлечением третьих лиц, выполнить работы, определенные настоящим Договором.

4.3.2. Приступить к выполнению работ не позднее срока указанного в п. 1.2. Договора.

4.3.3. До начала производства работ назначить ответственного производителя работ и сообщить о его назначении Заказчику.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством России, путем направления другой Стороне письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.

5.3. При подписании соглашения о досрочном расторжении Договора Стороны так же подписывают акт сверки договорных и финансовых обязательств. Стороны производят ликвидацию задолженности друг перед другом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

6.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством России.

7.2. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.3. В случае нарушения срока платежа предусмотренного п. 2.5.2. Договора Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Сторон от исполнения обязательств в натуре. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения в возможно короткий срок.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых не зависит от воли Сторон и предвидеть наступление которых невозможно, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательство по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не более 3 (Трех) дней с момента их наступления известить другую Сторону о наступлении обязательств, препятствующих выполнению обязательств.

8.4. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен подтверждаться актом компетентного государственного органа в месте наступления обстоятельств непреодолимой силы или в месте нахождения стороны, столкнувшейся с указанными обстоятельствами.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

9.2. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

9.3. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (три) календарных дней с даты отправки по факсу заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах /информации/ возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов /информации/.

9.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2-х дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

9.5. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

9.6. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Исполнителем запрета на заключение договора финансирования уступки права требования (факторинга), Исполнитель уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по договору факторинга.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступает после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

9.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:

9.8.1. Приложение №1 – Техническое задание.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ОАО «КСК» Место нахождения: проспект Кирова, дом 82 А, строение 1, город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500 Адрес для отправки почтовой корреспонденции: ул. Пречистенка, д. 38, г. Москва, 119034 Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24 ИНН 2632100740, КПП 263201001, ОГРН 1102632003320, ОКПО 67132337 Банковские реквизиты: р/с № 40702810400020008511 в ОАО «Сбербанк России» К/с № 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525225 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________________ Место нахождения: Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Тел./факс: ИНН, КПП ОГРН,ОКПО Банковские реквизиты: р/с к/с БИК |
| --- | --- |

11. ПОДПИСИ СТОРОН

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: |
| --- | --- |
| ________________ / __________________ / | __________________ / __________________ / |
| «___» _______________2013 года | «___» _______________2013 года |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 4

## (Приложение 3 к котировочной заявке)

к Извещению о запросе котировок от 05.08.2013 г. № ЗК-ДРП–126

## СВЕДЕНИЯ

об участнике закупки

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по взаиморасчетам по договору |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех представленных данных, указанных в анкете. В подтверждение прикладываются следующие документы:

1) устав (в актуальной редакции);
2) свидетельство о регистрации (ОГРН);
3) свидетельство о присвоении ИНН;
4) документы о назначении и вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера компании;
5) свидетельство о присвоении кодов статистики;

6) выписка из ЕГРЮЛ;

7) прочие подтверждающие квалификацию участника закупки документы и материалы, требуемые настоящим Извещением.

* все копии должны быть заверены контрагентом: «Копия верна», должность, Ф.И.О., подпись, печать и дата.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                       _______________________

(расшифровка подписи)

# Footnotes

НДС 18% указывается в случае, если Исполнитель не использует специальный налоговый режим.