**Разъяснения положений документации о закупке от 08.10.2021 г. № 1**

**(Извещение от 04.10.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-477)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | В документации не приложено Техническое задание | В составе Извещения о проведении открытого запроса котировок в электронной форме от 04.10.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-477, представлена Спецификация поставляемого товара (Приложение № 3 к извещению о проведении) |
| 2 | Непонятно по каким параметром определять эквивалентность продукции | Спецификацией к Извещению определен поставляемый товар, а именно «Источник бесперебойного питания Eaton 9355-15-N-15-64x9Ah (1023418) (или «эквивалент»)».Эквивалент указанному оборудованию должен быть в соответствии со следующими характеристиками: • Тип ИБП - On-line• Мощность, ВА – не менее 15000• Мощность, Вт - не менее 12000• Кол-во фаз 3 в 3• Макс. входное напряжение, В415• Мин. входное напряжение, В380• Выходной сигнал - Чистый синус• Кол-во внутренних АКБ64• Тип корпуса Башня• Ручной байпасс Нет• Автоматический байпасс Да• Мониторинг (в комплекте)RS-232 |
| 3 | Просим внести необходимые изменения и продлить срок приёма заявок | Заказчик не считает необходимым внесение изменений, в связи с чем отсутствует необходимость продления срока приема заявок |
| 4 | Также просим уточнить, потребуется ли разгрузка, такелажные работы, монтаж? | Условия поставки определены проектом договора Приложение № 5 к Извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме от 04.10.2021 г. № ЗКЭФ-ДБ-477.Монтаж не требуется |