# ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок от 29.12.2012 № ЗК-ИТ–109

# Заказчик

# Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»

# (ОАО «Курорты Северного Кавказа», ИНН 2632100740).

# Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, проспект Калинина, 
д. 38А, стр. 1.

# Контактная информация

# Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38.

# Адрес электронной почты: info@ncrc.ru

# Телефон:  +7 (495) 775-91-22, доб.: 421

# Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович.

# Информация по предмету закупки:

Предмет запроса котировок: Заключение договора на выполнение работ по модернизации системы электропитания в серверной офиса ОАО «Курорты Северного Кавказа».

# Начальная (максимальная)  цена договора: 303 049 (Триста три тысячи сорок девять) рублей, без учета НДС.

В цену договора включены все расходы исполнителя на уплату сборов, налогов (помимо НДС) и иных обязательных платежей, и является окончательной.

Финансирование: собственные средства ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Срок выполнения работ: работы выполняются не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

Срок заключения договора – не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Место выполнения работ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38.

# Условия оплаты – оплата осуществляется по факту выполнения работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Условия заключения договора:

- Договор заключается по цене, предложенной победителем запроса котировок;

- Договор заключается на условиях предусмотренных настоящей котировочной документацией и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему Извещению;

- Договор заключается в соответствии с условиями, предложенными Заказчиком.

Условия:

- Заключение договора на выполнение работ для нужд ОАО «Курорты Северного Кавказа»;

- Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему Извещению.

Квалификационные требования к участникам:

- Участник размещения заказа должен обладать всей необходимой разрешительной документацией на выполнение работ;

- Участник размещения заказа должен обладать гражданской правоспособностью 
в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован 
в установленном порядке);

- Участник размещения заказа не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество участника размещения заказа в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена;

- Участник размещения заказа должен иметь в штате работников, имеющих 4 группу по электробезопасности (подтверждается предоставлением копии штатного расписания, с приложением копий удостоверений).

Котировочные заявки принимаются по форме, приведенной в Приложении 
№1 к настоящему Извещению по адресу: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38, ежедневно в рабочие для Заказчика дни с 10:00 до 16:00 (мск).

Дата начала подачи котировочных заявок: 29 декабря 2012 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 21 января 2013 года 
16:00 (мск).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: до 25 января 2013 года.

Оформление:

Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным представителем участника размещения заказа, на подписи должна быть проставлена печать (для юридических лиц).

В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью (для юридических лиц) и подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа.

Вместе с котировочной заявкой (Приложение №1) как ее приложение участник представляет перечень выполняемых работ (Техническое задание), по установленной Заказчиком форме (Приложение №2), сведения об участнике запроса котировок, 
по форме, установленной Заказчиком (Приложение №3) и заверенные копии документов, подтверждающих данные указанные в заявке участника размещения заказа.

Приложения:

1. Форма котировочной заявки;

2. Техническое задание;

3. Сведения об участнике размещения заказа.

И.о. Генерального директора

ОАО «Курорты Северного Кавказа»    _____________    Назаралиев Ислам Замирович

Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок

от 29.12.2012 № ЗК-ИТ–109

ФОРМА

(На фирменном бланке)

В Единую комиссию по размещению

заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «Курорты Северного Кавказа»

Полное наименование организации,

Фактический адрес, телефон

Исх. №____

от  «__»___________2012 г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив Извещение о проведении запроса котировок от 29.12.2012 № ЗК-ИТ–109 (далее – Извещение), предлагаем выполнить работы с ценой договора ________ рублей (без учета НДС), в порядке и на условиях, предусмотренных Извещением и приложениями к нему.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки и признания нас победителем запроса котировок заключить предлагаемый Заказчиком договор не позднее 20 (Двадцати) дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Цена и другие условия, указанные в данной котировочной заявке, остаются неизменными в течение всего срока действия договора, если таковой будет с нами заключен.

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

Настоящим гарантируем достоверность представляемых сведений и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

К настоящей заявке прилагается Техническое задание.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 2

## (Приложение 1 к котировочной заявке)

к Извещению о запросе котировок от 29.12.2012 № ЗК-ИТ–109

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень работ по монтажу и настройке оборудования

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сборка, монтаж ТК шкафа | шт. | 1 |
|  | Монтаж щита навесного до 24М | шт. | 2 |
|  | Сборка электрического щита | мод. | 11 |
|  | Прокладка кабеля в гофрорукаве по лотку, в кабель-канале | м | 100 |
|  | Монтаж широкого кабель-канала | м | 4 |
|  | Монтаж, расключение распаячной коробки | шт | 8 |
|  | Подключение ИБП | шт | 1 |
|  | Монтаж оборудования в ШТК | шт | 14 |
|  | Разводка кабеля в панель переключений (обжим, разделка кабеля) | шт | 4 |
|  | Маркировка линий, соединений | раз | 1 |
|  | Оформление ИРД Структурная схема (в серверной); Протокол измерений сопротивлений изоляции (для серверной и смежных структур); План расположения оборудования. | компл. | 1 |

Спецификация оборудования

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф напольный серверный 19", 42U, 2067x600х1000, передняя стеклянная дверь, задняя перфорированная дверь, регулируемые ножки и ролики, регулируемые закрывающиеся кабельные вводы, съемная боковая панель, цвет черный (RAL 9004) | шт. | 1 |
|  | Потолочная вентиляционная панель на 6 вентиляторов для шкафов TSC глубиной 1000 мм | шт. | 1 |
|  | Микропроцессорная контрольная панель, цвет черный (RAL 9004) | шт. | 1 |
|  | Устройство распределения электропитания Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, 230V, (20)C13 & (4)C19 out; IEC C20 in | шт. | 3 |
|  | Устройство распределения электропитания Rack PDU, Switched, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 out; C20 in | шт. | 4 |
|  | Автоматический выключатель 3п. С16 | шт. | 1 |
|  | Автоматический выключатель 1п. С16 | шт. | 2 |
|  | Щит Legrand серия Ekinoxe 8 модулей IP 40 навесной пластиковой дымчатой дверью | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель 1P 25А 1M | шт. | 8 |
|  | Кабель силовой ВВГнг LS 3х4 | м | 80 |
|  | Гофра D25 | м | 80 |
|  | Распаячная коробка 100х100х60 | шт | 8 |
|  | Кабель-канал 105х50 | м | 4 |
|  | Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба | шт. | 100 |
|  | Монтажный комплект (стяжки, изолента, саморезы и т.п.) | к-т | 1 |

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 3

## (Приложение 2 к котировочной заявке)

к Извещению о запросе котировок от 29.12.2012 № ЗК-ИТ–109

## СВЕДЕНИЯ

об участнике размещения заказа

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |
| Контактное лицо по взаиморасчетам по договору |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех представленных данных, указанных в анкете. В подтверждение прикладываются следующие документы:

1) устав (в актуальной редакции);
2) свидетельство о регистрации (ОГРН);
3) свидетельство о присвоении ИНН;
4) документы о назначении и вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера компании;
5) свидетельство о присвоении кодов статистики;

6) выписка из ЕГРЮЛ;

7) прочие подтверждающие квалификацию участника размещения заказа документы и материалы, требуемые настоящим Извещением.

* все копии должны быть заверены контрагентом: «Копия верна», должность, Ф.И.О., подпись, печать и дата.

Генеральный директор                                             _______________________

МП                                                                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                       _______________________

(расшифровка подписи)