**Разъяснения положений документации о закупке от 27.09.2018 г. № 1**

**(Извещение от 21.09.2018 года № ЗКЭФ-ДРИ-85)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Прошу дать разъяснение на следующие вопросы:  1. Не описаны габариты сооружений и геометрические параметры (лучше предоставить фото и проект в электронном виде).  2. Возможно ли осушение камер и на какое время, если нет, то возможно ли туда попасть водолазам и какие существуют возможные опасности при подводном обследовании.  3. Не указан диаметр сбросных полипропиленовых труб и их подземное заглубление, так же возможна ли остановка в сбросе по ним воды.  4. Какие дефекты уже известны, есть ли серьезные повреждения. | Объект 1: Водозаборное сооружение насосной станции ES 100: монолитная ж/бетонная камера ковшового водозабора размером в осях 3,6х2х4,1(4,9)(h), установленный рядом колодец-накопитель из сборных ж/бетонных колец с погружным насосом.  Осушение ковшового водозабора невозможно, габариты сооружения таковы, что обследование водолазами не требуется.  При паводке на реке Архыз ковшовый водозабор (из монолитного ж/б) наклонился без видимых повреждений конструкции.  Объект 2: Подрусловый водозабор на р. Архыз в составе:  - водозаборное сооружение инфильтрационное, производительность 270 м3/ч;  - водоприёмная камера из монолитного ж/бетона размером в плане по осям 3,0х5,5 м, высотой 2,2 м;  - сбросной (подземный) трубопровод длиной 165 м из гофрированных полипропиленовых труб DN/OD 500 SN8 (диаметр 500) со смотровым колодцем и водовыпуском;  - подъездная дорога (съезд к водозабору) протяженностью 98 м, тип дорожной одежды - песчано-гравийная смесь.  Осушение ковшового водозабора возможно, обследование водолазами не требуется.  При паводке на реке Архыз сбросной водопровод получил контруклон и не работоспособен. Левый берег реки подмыло и произошло разрушение подъездной дороги. ВЗУ и ж/б камера видимых повреждений не получили.  Фото в Приложении № 1 к Разъяснениям положений документации о закупке от 27.09.2018 г. № 1 |

Приложении № 1

к Разъяснениям положений документации   
о закупке от 27.09.2018 г. № 1



