**Разъяснения положений документации о закупке от 19.10.2022 г. № 1**

**(Извещение от 17.10.2022 г. № ЗКЭФ-ДЭ-657)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Просим уточнить информацию:  1) Статистику убытков за последние 5 лет, с указанием: территории страхования, даты события, что пострадало, размера ущерба, причины наступления события, наличия третьих лиц ответственных за убытки.  2) Описание зданий: год постройки/последнего кап. ремонта, материал конструктива и перекрытий, общую площадь здания, занимаемую площадь в здании, наличие горючего утеплителя.  3) Наличие в каждом здании огнетушителей, работоспособной автоматической пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, охранной сигнализации, физической охраны, видеонаблюдения и иных мер рискозащищенности.  4) Сейсмоустойчивость зданий.  5) Какие системы отопления (газовое, электрическое, дровяное).  6) Мероприятия по защите от схода лавин/селей, оползней. | 1) За период эксплуатации объектов ВТРК «Ведучи» страховые случаи не возникали.  2) ВТРК «Ведучи» построен в 2017-2018 году, капитальный ремонт не производился. Общая площадь строений - 3700 кв. м. (сервисный центр, гараж, здание водоподготовки, 2 станции канатных дорог). Конструктивные решения строений: фундамент железобетонный; ограждающие и внутренние стены- из мелкостеновых блоков и сэндвич панелей; здание сервисного центра имеет цокольный этаж, остальные здания одноэтажные. Полы в строениях бетонные. Кровельное решение состоит из металлоконструкций и мягкой кровли.  3) В каждом строении и помещениях имеются в рабочем состоянии огнетушители, автоматическая пожарная сигнализация. Автоматической системы пожаротушения нет. По охране имущества заключен договор охранной организацией. Административное здание, территория, станции оснащены системами видеонаблюдения.  4) Сейсмичность здания- 9 баллов по шкале Рихтера.  5) Система отопления электрическая.  6) Мероприятия по защите от схода лавин/селей, оползней не осуществлялись в связи с отсутствием для ВТРК «Ведучи» угрозы возникновения схода лавин/селей, оползней. |