**Разъяснения Закупочной документации**

**(Извещение от 13.08.2013 № АЭФ-ДБ–18) № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Разъяснения |
| Неточности в ТЗ, в требованиях к функциям написано «запись не менее 30 к/с», в требованиях к камерам написано «скорость 25 к/с». Что правильно? | Абзац 7 пункта 4.3. технического задания следует читать в следующей редакции: «- время хранения видеоинформации должно составлять не менее 30 дней, запись с разрешением 1280х800 и со скоростью не менее 25 кадров в секунду». |
| Не понятно количества АРМ и мониторов, судя по ТЗ их должно быть несколько. | Количество оборудования, требования к программному обеспечению и оборудованию, определяются конфигурацией решения, предлагаемого участником закупки для реализации функционала описанного в Техническом задании. |
| Нет требований к АРМ, может они уже есть? |
| Нет требования к программному обеспечению |
| Не указано количество коммутаторов, он один? |