Открытое акционерное общество

«Курорты Северного Кавказа»

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса

на право заключения договора на выполнение работ по оснащению офисного здания интегрированным комплексом управления системами безопасности
(Извещение от 04.04.2012 № ОК-ДБ-17)

Москва

2012 год

«Утверждаю»

Генеральный директор

ОАО «Курорты Северного Кавказа»

___________________ / А.А. Невский/

«____» _______________ 2012 г.

Открытый конкурс
на право заключения договора на выполнение работ по оснащению офисного здания интегрированным комплексом управления системами безопасности
(далее – выполнение работ)

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. Конкурс	4

РАЗДЕЛ I.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ	4

РАЗДЕЛ I.2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	5

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА	22

РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ	26

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	33

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	 34

# ЧАСТЬ I. КОНКУРС

## РАЗДЕЛ I.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде на официальном сайте Заказчика www.ncrc.ru (далее – официальный сайт) бесплатно или на основании заявления на получение конкурсной документации в порядке, указанном в настоящей конкурсной документации.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие конкурсную документацию на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений к конкурсной документации.

## РАЗДЕЛ I.2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Содержание

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

1.1.	Законодательное регулирование	6

1.2.	Заказчик, специализированная организация	6

1.3.	Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ  	6

1.4.	Начальная (максимальная) цена договора	6

1.5.	Источник финансирования и порядок оплаты	6

1.6.	Требования к Участникам размещения заказа	6

1.7.	Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе	7

1.8.	Привлечение соисполнителей	7

1.9.	Преференции	7

2.	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	7

2.1.	Содержание и порядок предоставления конкурсной документации	7

2.2.	Разъяснение положений конкурсной документации	8

2.3.	Внесение изменений в конкурсную документацию	8

2.4.	Отказ от проведения конкурса	8

3.	ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	9

3.1.	Формы заявки на участие в конкурсе	9

3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе	9

3.3.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе	9

3.4.	Цена договора и сведения о валюте	10

3.5.	Требования к выполнению работ  	11

3.6.	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе	11

4.	ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	11

4.1.	Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе	11

4.2.	Порядок подачи заявок на участие в конкурсе	12

4.3.	Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе	12

4.4.	Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием	12

4.5.	Обеспечение заявок на участие в конкурсе	13

5.	ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	13

5.1.	Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа	13

6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе	14

6.1.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе	14

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе	16

7.1.	Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе	16

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА	16

8.1.	Порядок определения победителя	16

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА	17

9.1.	Срок заключения договора	17

9.2.	Обеспечение исполнения обязательств по договору	17

9.3.	Права и обязанности победителя конкурса	18

9.4.	Права и обязанности Заказчика	18

9.5.	Конфиденциальность информации	20

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ	20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Законодательное регулирование

    - Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском Федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», «Положением о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «Курорты Северного Кавказа», утверждёнными советом директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Заказчик, специализированная организация

    - Заказчик проводит открытый конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

    - Специализированная организация, если таковая назначена Заказчиком, указывается в Информационной карте конкурса, выполняет часть функций по организации и проведению конкурса, определенных соответствующим договором, в рамках предоставленных законодательством Российской Федерации полномочий.

Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

    - Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении открытого конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации.

    - Участник конкурса, признанный победителем конкурса, должен будет оказать услуги, являющиеся предметом договора, в течение периода и в месте, указанном в Информационной карте конкурса, либо в конкурсном предложении победившего Участника, и по цене, указанной в его конкурсной заявке на участие в конкурсе.

Начальная (максимальная) цена договора:

14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей, включая НДС.

Цена договора включает все расходы на выполнение работ, в том числе налоги, другие обязательные платежи, которые исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование: собственные средства ОАО «Курорты Северного Кавказа

    - Порядок оплаты: оплата производится в течение 5 (Пяти) банковских дней после фактического выполнения работ.

Требования к Участникам размещения заказа

    - Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся предметом конкурса;

    - В отношении участника размещения заказа не должна проводиться процедура ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом, так же не должно быть  открыто конкурсное производство;

    - Не должна быть приостановлена деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах;

    - У участника размещения заказа не должно иметься задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торгах не принято;

    - Наличие на складе у участника размещения заказа оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по Договору (подтверждается перечнем оборудования и материалов, находящихся на складе, перечень предоставляется в свободной форме);

    - Участник конкурса должен иметь следующие обязательные лицензии и свидетельства о допуске к работам (подтверждается копиями следующих документов):

- Лицензии ФСБ России:

- На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- На деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;

- На предоставление услуг в области шифрования информации;

- На деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств.

- Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения, слаботочных систем, диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

- по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

- по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;

- по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

- по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

    - Обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

    - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа;

    - Наличие у Участника размещения заказа опыта выполнения аналогичных работ (подтверждается копиями договоров).

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, и Заказчик или специализированная организация ни в коем случае не будут нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Привлечение соисполнителей

    - Участник размещения заказа  вправе привлекать соисполнителей для выполнения работ/ оказания услуг по предмету конкурса.

  - Преференции

Не предусмотрены

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание и порядок предоставления конкурсной документации

    - Настоящая конкурсная документация раскрывает, конкретизирует информацию, опубликованную в извещении о проведении открытого конкурса.

Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любое заинтересованное лицо обязано направить организатору конкурса карточку предприятия (Форма I.4.7) по адресу: Российская Федерация, 119034, 
г. Москва, ул. Пречистенка, д.38 (контактное лицо – Токарев Игорь Александрович Тел.: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421, info@ncrc.ru).

    - Предполагается, что Участник размещения заказа изучит полный комплект настоящей конкурсной документации, включая изменения и разъяснения к ней. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в конкурсной документации, или же представление заявки на участие в конкурсе, не отвечающей требованиям настоящей конкурсной документации, может привести к отклонению заявки на участие в открытом конкурсе на этапе ее рассмотрения.

    - Единая комиссия, Заказчик не несут ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Единой комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Любой Участник размещения заказа вправе направить запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме на фирменном бланке с подписью руководителя нарочно, почтой либо по электронной почте на адрес info@ncrc.ru Заказчику. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений настоящей конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа, такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте в сети Интернет www.ncrc.ru с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

  - Внесение изменений в конкурсную документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в настоящую конкурсную документацию не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок может быть продлен Заказчиком.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Заказчик, официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе  проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального размещения, на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В случае, если на момент принятия решения об отказе  проведения открытого конкурса Заказчиком Участниками размещения заказа поданы конверты с заявками на участие в конкурсе, то Заказчик обязан оповестить их об этом и передать Заявки на участие в конкурсе Участникам в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, не вскрывая их.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа должен подготовить оригинал и копию заявки на участие в конкурсе, а также 1 (Один) экземпляр на оптическом диске в программе Word (заявка на участие в открытом  конкурсе  (Форма I.4.2)  и все формы заявки), запечатав оригинал и копию заявки на участие в конкурсе в разные конверты, указав на титульном листе каждого документа, соответственно, «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты должны быть надежно запечатаны в один внешний конверт. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество имеет оригинал.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, а также запросы о разъяснении положений настоящей конкурсной документации должны быть составлены на русском языке.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации, и содержать следующее:

      - Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как «квалификация Участника размещения заказа» (перечень документов представлен в Разделе I.4 в Форме I.4.1 «ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ»);

д)	копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнения работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) иные документы, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией.

      - Предложение о качестве оказания услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

      - Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в настоящей конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, и такие работы являются предметом конкурса.

    - Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в конкурсе или представление документов с отклонением от установленных в настоящей конкурсной документации форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, соответственно, на оказание которых размещается заказ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению заявки на участие в конкурсе.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе,  Участник может быть отстранен Заказчиком от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

  - Цена договора и сведения о валюте

    - Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте конкурса. В случае наличия в заявке на участие в конкурсе предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте конкурса, Единой комиссией  принимается  решение об отказе в допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа на этап рассмотрения заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора, должны быть включены в расценки и общую цену заявки на участие в конкурсе, представленной Участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса

    - Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к оказанию услуг

Услуги оказываются в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе I.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

    - При описании условий и предложений Участники размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

    - Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все листы заявки на участие в конкурсе прошиваются и пронумеровываются. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в их состав документов (Форма I.4.1), быть скрепленной печатью Участника размещения и подписанной Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа.

    - Заявка на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота), поданная Участником в письменной форме, оформляется следующим образом:

Участник размещения заказа подготавливает экземпляр заявки на участие в конкурсе, который запечатывается в конверт, на котором указывается «НА КОНКУРС ОАО «Курорты Северного Кавказа» …» (указывается наименование конкурса) и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указывается в соответствии с настоящей конкурсной документацией время и дата, установленные как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

    - Необходимо указывать на внешнем конверте наименование Участника размещения заказа. Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик, специализированная организация не будут нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан должным образом, Заказчик, специализированная организация вправе не принимать такую заявку.

    - После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

    - Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с такими заявками, но не раньше времени, указанного в Извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются в срок и по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе непосредственно на заседании Единой комиссии перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Информационной карте конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в следующий день после окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе, признаются поданными с опозданием. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана поданной с опозданием (пункт 4.4.1. настоящего Раздела).

    - Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок на участие в конкурсе. Запись регистрации заявки на участие в конкурсе должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

    - Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. Такая расписка содержит регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов и открытия доступа.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время  до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронного документа, путем письменного уведомления Заказчика, специализированной организации об этом.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6. и 4.1. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…» (указывается наименование конкурса) и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявке на участие в конкурсе.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

    - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным Участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

    - Обеспечение заявки указано в Информационной карте конкурса, Участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса, но не превышающей пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

    - Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

      - в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

      - в качестве документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки, Участник размещения заказа прикладывает к заявке на участие в конкурсе платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого поручения.

    - Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 6.1.6. настоящего Раздела.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

      - в течение пяти дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

      - в течение пяти дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе, с соблюдением положений пункта 4.3. настоящего Раздела;

      - в течение пяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, Участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

      - в течение пяти дней  со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе Участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

      - в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

      - Участнику конкурса, в заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким Участником конкурса;

      - победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним договора.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

      - уклонения победителя конкурса от заключения договора;

      - уклонения Участника конкурса,  в заявке на участие  которого присвоен второй номер, от заключения договора,  в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения договора;

      - непредставления победителем конкурса или Участником конкурса заявки на участие в конкурсе, которому присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по договору в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Раздела.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа

    - Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до времени вскрытия конвертов и открытия доступа.

    - В ходе вскрытия поступивших на конкурс конвертов с конкурсными заявками председатель или член Единой комиссии, исходя из представленных в конкурсной заявке документов, оглашает следующую информацию:

- о содержимом конверта (конкурсная заявка, ее изменение, отзыв, иное);

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и адрес участника размещения заказа;

- краткое описание предмета закупки,  цену договора, предлагаемую участником размещения заказа в конкурсной заявке (если цена предусмотрена) или иное указание на общую стоимость предложения участника, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки  сопоставления конкурсных заявок;

- при вскрытии конвертов с изменениями и отзывами конкурсных заявок оглашается существо изменений или факт отзыва заявки.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов и открытии доступа. Полномочия представителей Участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе лица регистрируются в Журнале регистрации представителей Участников размещения заказа, который составляется и подписывается секретарем Единой комиссии.

5.1.7.	Единая комиссия имеет право огласить любую другую информацию, содержащуюся в конкурсной заявке, которую сочтет необходимой.

5.1.8.   	Представителям участников размещения заказа, присутствующим на заседании Единой комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, может быть предоставлено право для информационного сообщения по сути конкурсного предложения и ответов на вопросы членов Единой комиссии.

5.1.9.  	По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками Единая комиссия составляет соответствующий протокол, который должен содержать следующие сведения:

- состав Единой комиссии с указанием присутствующих на заседании членов Единой комиссии;

-  количество поступивших конкурсных заявок и перечень участников размещения заказа, представивших заявки, адреса участников;

- информация о предмете и цене договора, об условиях исполнения договора.

5.1.10. 	В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 (Десять) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

      - В основном отвечающей формальным требованиям заявкой считается та, которая соответствует всем положениям и условиям настоящей конкурсной документации.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией принимается решение:

      - о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);

      - об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

      - не предоставления определенных настоящим Разделом документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на оказание которых размещается заказ;

      - несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

      - наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

      - невнесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если настоящей конкурсной документацией установлено такое требование;

      - несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей конкурсной документации, в том числе форме, указанной в настоящей конкурсной документации.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа как юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника, - Заказчик, Единая комиссия обязана отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    - В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе, с обоснованием такого решения и с указанием положений законодательства Российской Федерации, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в течение 3 (Трех) рабочих дней размещается Заказчиком на официальном сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- В рамках стадии оценки и сопоставления конкурсных заявок Единая комиссия оценивает и сопоставляет предложения участников конкурса, содержащиеся в конкурсных заявках (далее - оценка конкурсных заявок). Цель сопоставления и оценки конкурсных заявок заключается в их ранжировании по степени выгодности для Заказчика. Единая комиссия вправе привлекать к оценке конкурсных заявок консультантов (экспертов) и других компетентных лиц.

- Оценка конкурсных заявок осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами,  установленными в Конкурсной документации.

- При оценке и сопоставлении конкурсных заявок Единой комиссией могут быть учтены заключения консультантов (экспертов) в случае, если они привлекались.

- Победителем конкурса признается участник, представивший конкурсную заявку, которая решением Единой комиссии признана наилучшим предложением по результатам ранжирования конкурсных заявок на стадии оценки и сопоставления конкурсных заявок.

- По результатам заседания Единой комиссии, на котором осуществляется оценка и сопоставление конкурсных заявок и определение победителя конкурса, оформляется протокол заседания Единой комиссии. В протоколе указываются члены Единой комиссии, принявшие участие в заседании, победитель конкурса и участник конкурса, конкурсной заявке которого по итогам ранжирования присвоен второй номер, т.е. предложения, содержащиеся в ней, являются следующими по выгодности, после победителя. В указанном протоколе должны быть зафиксированы цена и иные существенные условия договора (в зависимости от его вида), срок, в течение которого такой договор должен быть заключен, а также обязательные действия, необходимые для его заключения (например, предоставление обеспечения исполнения обязательств по договору).

- В случае если один участник размещения заказа признан участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся и Заказчик вправе заключить договор с единственным участником конкурса на условиях, предложенных единственным участником конкурса.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

  - Порядок определения победителя

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

    - Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (заявка получила наибольший суммарный балл, в соответствии с критериями оценки), и заявке, на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Победители определяются по каждому лоту конкурса.

    - В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

    - Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления передает победителю конкурса копию протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к настоящей конкурсной документации.

    - Информация об итогах конкурса подлежит опубликованию Заказчиком на его официальном сайте в течение трех рабочих дней.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Срок заключения договора

    - Договор между победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

    - В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

    - Заказ признается размещенным со дня заключения договора.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору

    - Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения договора, Участник конкурса, с которым заключается договор, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, договор может быть заключен только в этом случае.

    - Обеспечение исполнения договора предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса. При этом размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения договора в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее, чем размер аванса

    - В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения договора из указанных способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.

    - Если победителем торгов или Участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

9.2.5. 	В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

    - Соответствие поручителя требованиям, установленным в пункте 9.2.5., определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным в пункте 9.2.5., определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

9.2.7.	В случае,  если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в  пункте 3.3.1.1. (подпункты «в», «д») и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность

  - Права и обязанности победителя конкурса

    - Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в настоящей конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса.

    - В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 9.1. настоящего Раздела, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в соответствии с пунктом 9.2. настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

    - Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 9.4.4. настоящего Раздела направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.

  - Права и обязанности Заказчика

    - Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с 
Участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации Участников конкурса - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании Участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности Участников размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у Участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с Участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 9.4.1. настоящего Раздела и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

    - Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора. При этом заключение договора для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

    - В случае если, по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 6.1. настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному Участнику конкурса, подавшему такую заявку, проект договора. При этом договор заключается с Участником конкурса на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и настоящей конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

    - В случае если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.9. и 6.1.9. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку, признан Участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 6.1.9.
настоящего Раздела, обязан передать такому Участнику конкурса проект договора. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

  - Конфиденциальность информации

9.5.1.	В случае установления регулируемой организацией, в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», режима коммерческой тайны в отношении информации, подлежащей передаче ОАО «Курорты Северного Кавказа» Исполнителю в рамках договора, заключаемого по результатам настоящего Конкурса, стороны договора обязуются заключить с указанной организацией соответствующее трёхстороннее соглашение о конфиденциальности такой информации, содержащее сведения об объёме передаваемой информации, условиях передачи и использования переданной информации, мер, принимаемых сторонами соглашения к защите информации и ответственности за нарушение положений такого соглашения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

    - Решение Единой комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в конкурсе, либо решение Единой комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким Участником.

    - Допуск Единой комиссией к участию в конкурсе Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 6.1.6. настоящего Раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

    - Включение сведений об Участнике конкурса, уклонившемся от заключения договора, об Исполнителе, с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением им условий договора, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

    - Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, специализированной организации, Единой комиссии в судебном порядке.

    - Обжалование действий (бездействия) Заказчика Единой комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок  на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся – со дня подписания соответствующего протокола. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействия) совершены после начала, соответственно, вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только Участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика, специализированной организации, Единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

    - Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица только судом.

    - Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| Пункт 1.3.1. | Наименование Заказчика |
| --- | --- |
| Заказчик Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», (ОАО «Курорты Северного Кавказа», ИНН 2632100740). Контактная информация Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38. Адрес электронной почты: info@ncrc.ru Телефон: +7 (495) 775-91-22 Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович Тел.: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421 E-mail: info@ncrc.ru Адрес официального сайта Заказчика: http://www.ncrc.ru |
| Пункт 1.3.2. | Наименование специализированной организации |
| Не назначена |
| Пункт 1.3.3. | Предмет конкурса |
| Наименование | Право заключения договора на выполнение работ по оснащению офисного здания интегрированным комплексом управления системами безопасности. |
| Пункт 1.3.4. | Место и срок выполнения работ |
| Место выполнения работ – Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38. Срок выполнения работ – не позднее чем через 20 (Двадцать) рабочих дней со дня подписания Заказчиком протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок. |
| Пункт 1.3.5. | Начальная (максимальная) цена договора |
| 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей, включая НДС. Цена договора включает все расходы на выполнение работ, в том числе налоги, другие обязательные платежи, которые исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Пункт 1.3.6. | Источник финансирования |
| Средства ОАО «Курорты Северного Кавказа» |
| Пункт 1.3.7. | Требования и условия оказания услуг |
| Согласно ЧАСТИ II «Техническое задание» данной конкурсной документации |
| Пункт 1.3.8. | Преференции |
| Не предусмотрены |
| Пункт 1.3.9. | Формы заявки на участие в конкурсе |
| Участник размещения заказа должен подготовить оригинал и копию заявки на участие в конкурсе, а также 1 (Один) экземпляр на оптическом диске в программе Word (заявка на участие в открытом конкурсе по (Форма I.4.2), техническое предложение (Форма I.4.3), и все формы заявки), запечатав оригинал и копию заявки на участие в конкурсе в разные конверты, указав на титульном листе каждого документа соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты должны быть надежно запечатаны в один внешний конверт. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество имеет оригинал. |
| Пункт 1.3.10. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе |
| Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса», |
| Пункт 1.3.11. | Условия оплаты |
| Оплата производится по факту выполнения работ в течение 5 (Пяти) банковских дней на основании подписанного акта выполнения работ. |
| Пункт 1.3.12. | Оформление заявок на участие в конкурсе |
| Участник размещения заказа представляет заявку на участие в конкурсе в соответствии с п. 3.6. Разделом I.2. настоящей конкурсной документации |
| Пункт 1.3.13. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе |
| с 10:00 (мск) 04 апреля 2012 года по 16.00 (мск) 05 мая 2012 года |
| Пункт 1.3.14. | Место подачи заявок на участие в конкурсе |
| Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38. |
| Пункт 1.3.15. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе |
| Не установлен |
| Пункт 1.1.16. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 18.00 (мск) 14 мая 2012 года |
| Пункт 1.1.17. | Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе |
| до 24 мая 2012 года |
| Пункт 1.1.18. | Дата подведения итогов открытого конкурса |
| до 31 мая 2012 года |
| Пункт 1.1.19. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе |
| Заявки оцениваются по 100 бальной шкале по следующим критериям: (при этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100): | Значение критерия |
| 1. | Цена договора | 40 |
| Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» определяется по формуле: Amax - Ai Rai = ------------ x 100, Amax где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная (максимальная) цена договора; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. |
| 2. | Квалификация Участника размещения заказа | 60 |
| 2.1 | Опыт выполнения аналогичных работ | 15 |
| Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» определяется по формуле: Ai – Amin Rbi 1 = ------------ x 100 x 0.15, Amin где: Rbi 1 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amin – минимально требуемый опыт оказания услуг «1 год» Ai - предложение i-го участника конкурса |
| 2.2 | Основной персонал, предложенный участником конкурса | 15 |
| Оценка (в баллах) производится на основании резюме, представленных в Конкурсном предложении. Оцениваются компетенции по категориям: руководитель проекта/главный инженер проекта (1 категория), инженер – проектировщик/водитель (2 категория), монтажник (3 категория). Для определения рейтинга заявки по критерию «Основной персонал, предложенный участником конкурса» установлены следующие показатели указанного критерия (значения рейтингов по подразделам суммируется): Стаж работы основного персонала (от 0 до 5 баллов) Стаж работы по требуемой категории (на должностях соответствующих и близких категории, а также логически предшествующих требуемой) округляется по категориям: - для 1-й категории – до 16 лет, - для 2-й категории – до 4 лет, - для 3-й категории – до 2 лет, в этой категории учитываются специалисты возраста до 60 лет. Стаж суммируется по каждой из категорий с множителем (1/4, 1 и 1 соответственно) и делится на количество специалистов каждой категории. Формула рейтинга: Rcаi = (Ci1к 1/4 + Ci1к 2/4)/N1к + (Ci2к 1 +... Ci2к n) /N2к + (Ci3к 1 +... Ci3к n) /N3к, Ci1к - стаж специалиста соответствующей категории (в данном случае первой); N1к - число специалистов соответствующей категории (в данном случае первой); Опыт и квалификация основного персонала (от 0 до 5 баллов) Для каждого из специалистов выбирается по 3 квалификации из списка для первой категории, 2 – для второй 1 для третьей, при наличие соответствия: - для 1-й категории – исполнение обязанностей ГИП/Руководителя проектов/Архитектора систем, сертификат PMP (PMI), сертификат MBA, сертификат RMS; - для 2-й категории – проектировщик/водитель, окончание профильных курсов или курсов СРО (с дипломом), для водителей – работа по смежной специальности (монтажник); - для 3-й категории – монтажник, альпинист, наличие персональных допусков к профильным работам, допуск (не ниже 3 категории) , окончание профильных курсов или курсов СРО (с дипломом). Квалификации суммируются по каждой из категорий с множителем 1/2 и делится на количество специалистов каждой категории. Формула рейтинга: Rcбi = (Ci1к 1/3*4 + Ci1к 2/3*4)/N1к + (Ci2к 1/2*3 +... Ci2к n/2*3) /N2к + (Ci3к 1*3 +... Ci3к n*3) /N3к, Ci1к - стаж специалиста соответствующей категории (в данном случае первой); N1к - число специалистов соответствующей категории (в данном случае первой); Численность основного персонала (от 0 до 5 баллов) Число представленных резюме должно быть не менее 20, при этом 2-3 категории (исполнители) – не менее 16. Численность при оценке округляется по категориям, при этом для оценки выбираются необходимое число специалистов из раздела «специалисты к зачёту»: - для 1-й категории – до 3 человек, - для 2-й категории – до 4 человек (число проектировщиков не менее 3), - для 3-й категории – до 6 человек. Численность персонала суммируется по каждой из категорий с множителем (1/3, 1 и 2 соответственно. Формула рейтинга: Rcвi = Ci1к /3*4 + Ci2к /4*3 + Ci3к /6*3 Ci1к - число специалистов соответствующей категории (в данном случае первой). |
| 2.3 | Наличие дополнительных свидетельств и лицензий у участника конкурса | 10 |
| Лицензии МЧС России (осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) – 5 баллов; Свидетельства саморегулируемых организаций о допуске к выполнению строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – 5 баллов. |
| 2.4 | Производство (подтверждение соответствующим сертификатом) оборудования (телекоммуникации, средства видеонаблюдения и идентификации) | 10 |
| 2.5 | Применение оборудования и решений производства / разработки компании в поставках по государственным контрактам и аукционам по тематикам безопасность, телекоммуникации | 10 |
| На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (максимальная сумма баллов), присваивается первый номер. В случае, если максимальную сумму баллов получат два и более участников конкурса, победителем признается участник конкурса, набравший максимальную сумму баллов и имеющий наибольшее число баллов по критерию №2 «Квалификация Участника размещения заказа». В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. |
| Пункт 1.3.20. | Срок заключения договора |
| Не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней со дня подписания Заказчиком протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |
| Пункт 1.3.21. | Размер обеспечения исполнения обязательств по договору |
| Не установлен |
| Пункт 1.3.22. | Срок действия заявки |
| Не менее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок. |

# РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

## I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения 
с ОАО «Курорты Северного Кавказа» договора на оказание услуг

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование организации-Участника размещение заказа)

открытом конкурсе на право заключения с ОАО «Курорты Северного Кавказа» договора на __________ (указывается наименование предмета конкурса) нами направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.) |  |
|  | Предложение о цене (форма 1.4.3. Раздела I.4.) |  |
|  | Справка о кадровом составе (форма 1.4.4. Раздела I.4.) |  |
|  | Справка об опыте (форма 1.4.5. Раздела I.4.) |  |
|  | Выписка, полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности)*. |  |
|  | Копия Учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа** |  |
|  | Прочие документы, предусмотренные Конкурсной документацией, а также те, которые Участник размещения заказа дополнительно прикладывает в составе заявки на участие в конкурсе (указать отдельно каждый документ) |  |
| Итого количество страниц |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

м.п.

* В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем Участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

В случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой

## I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с ОАО «Курорты Северного Кавказа» договора

на __________ (указывается  предмет конкурса)

1.	Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.	Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении с ценой договора ____________________________________ (цена указывается цифрами и прописью).

3.	Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услугу в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

4.	Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________

(наименование организации Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

5.	Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

6.	Подтверждаем, что сведения о __________________________________________

(указывается наименование участника размещения заказа)

отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, специализированной организацией нами уполномочен ____________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон и e-mail работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

8.Адрес местонахождения  __________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________________

Телефон (факс) ______________________________________________________________

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

М.П.

## I.4.3 предложения о ЦЕНЕ

на оказание услуг ____________

(указывается наименование предмета конкурса)

На бланке организации

Дата, исх. номер

Цена договора составляет ______________ (______________) рублей, включая НДС.

| (подпись) | М.П. | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

I.4.4 СПРАВКА О КАДРОВОМ СОСТАВЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Справка о кадровом составе Общества ________________________________

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Стаж | Должность | Квалификация специалиста (есть (указать какая) /нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В данной форме отражается квалификация персонала (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

| (подпись) | М.П. | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

I.4.5 СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Справка об опыте успешного выполнения аналогичных работ

| Наименование работ/услуг | Цена договора | Заказчик |
| --- | --- | --- |

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество, должность) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

I.4.7 КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1.4.1. Форма: «Опись документов, представляемых для участия в конкурсе»

1. В данной форме приведен перечень документов, которые представляются Участники размещения заказа. Другие документы прикладываются Участниками размещения заказа по собственному желанию.

2. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом, приведены в качестве пояснения Участникам размещения заказа.

3.	Из формы могут быть удалены различные данные, по которым в конкретном конкурсу предоставление документов не требуется.

1.4.2. Форма: «Заявка на участие в конкурсе»

1. Заявка на участие в конкурсе - это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в конкурсе на условиях, установленных Заказчиком.

Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом, приведены в качестве пояснения Участникам размещения заказа.

# ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по

«Оснащению офисного здания интегрированным комплексом управления системами безопасности»

# Общие сведения

  - Наименование разработки: Оснащение офисного здания интегрированным комплексом управления системами безопасности.

  - Наименование объекта:    административное здание по адресу г. Москва, ул. Пречистенка, д.38

  - Шифр разработки КСИТЗ: КСК-45/2011-СБ.ТЗ.

  - Наименование Заказчика: ОАО «Курорты северного Кавказа»

  - Стадия разработки проектной документации: рабочая документация.

  - Разработка ведется на основании данного технического задания и нормативных документов, перечень которых приведен конце Технического задания

  - Сроки выполнения работ: определяются  договором.

  - Порядок финансирования: определяется  договором.

# Назначение и цели создания

  - Комплексом систем инженерно-технической защиты оснащается офисное здание по адресу г. Москва, ул. Пречистенка, д.38, далее «Объект».

  - Комплекс систем инженерно-технической защиты предназначен для создания единой автоматизированной программно-аппаратной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность материальных ценностей Объекта, а также для реализации ряда технологических и функциональных процедур.

  - В состав комплекса систем инженерно-технической защиты входят следующие системы:

    - автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами и системами безопасности здания (АСУ);

    - система контроля и управления доступом (СКУД) + система охранной сигнализации (ОС);

    - система видео контроля (СВК).

  - Основными целями создания КСИТЗ являются:

    - обеспечение защиты основных материальных ценностей от злоумышленников;

    - организация автоматизированного управления и контроля доступом сотрудников и посетителей в здания и служебные помещения Объекта, а также въездом транспорта на территорию Объекта;

    - обеспечение автоматизированного табельного учета рабочего времени;

    - организация автоматизированного наблюдения за подходами к зданию  и служебными помещениями Объекта.

# Характеристики объекта защиты

  - Объект представляет собой 4-х этажное здание.

  - Отметка 0,000 здания соответствует отметке пола первого этажа

  - Основные архитектурно-строительные характеристики объекта приведены в таблице:

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Площадь этажа здания, кв.м. | 1-ый | 730,62 |
|  | 2-ой | 735,95 |
|  | 3-ий | 749,50 |
|  | 4-ый | 765,15 |
| Функциональная пожарная опасность (СНиП 21-01-97**) | Ф 4.3 |
| Материал межэтажных перекрытий | Железобетон |
| Наличие фальшполов | Нет |
| Наличие подвесных потолков: в коридоре в помещениях | типа «Амстронг», гипсокартонные типа «Амстронг», гипсокартонные |

  - В здании отсутствуют помещения категории А и/или Б по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности помещений приведены в разделе марки АР проектной документации.

  - В здании отсутствуют взрывоопасные зоны по  ПУЭ. Классы зон по ПУЭ приведены в разделе марки АР проектной документации.

  - Климатические условия для выбора оборудования принять следующие:

    - уличное пространство: от минус 40 oC до +45 oC;

    - помещения 1-4 этажей: +20 oC.

# Общие требования к системам

## Требования к структуре и функционированию КСИТЗ

    - Ядром системы безопасности должна являться интегрированная система.

    - КСИТЗ должен функционировать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, без учета времени необходимого для проведения регламентных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации входящих систем.

    - КСИТЗ должен предусматривать реализацию следующих принципов построения:

    - комплексная защита участков объекта по степени важности и зонам доступности;

    - централизованное и локальное управление режимом охраны объекта в целом и его отдельных зон по изображениям на графических планах;

    - программирование управляющих устройств системы;

    - регистрация и документирование оперативной информации, ведение архива событий;

    - возможность дальнейшего наращивания систем.

    - Управление КСИТЗ должно выполняться из помещения охраны с помощью автоматизированного рабочего места (АРМ). Программный комплекс АРМ должен обеспечивать визуальное отображение информации о текущем состоянии систем на основании планировок здания, возможность оперативного изменения параметров работы систем, переконфигурирование комплекса в процессе эксплуатации.

    - Перечень рекомендуемого оборудования при создании КСИТЗ  приведен в Приложении А. Сетевое оборудование должно быть сертифицировано по требованиям ФСТЭК России как программно-техническое средство обработки информации с функциями защиты информации от несанкционированного доступа, обрабатываемой в сетях с TCP/IP протоколом, на соответствие требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть I. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999), и оценкой возможности использования оборудования для построения систем защиты информации в информационных системах до 1 класса включительно.

## Требования к надежности

    - Отказом КСИТЗ считается нарушение работоспособности, приводящее к невозможности выполнения целевых задач в отношении наиболее ответственного и жизненно важного оборудования систем, не устраняемое за среднее время восстановления.

    - Надежность КСИТЗ должна обеспечиваться на основе:

    - применения высоконадежного и отказоустойчивого оборудования;

    - принятия специальных технологических решений, обеспечивающих высокую отказоустойчивость и живучесть наиболее ответственного и жизненно важного оборудования систем КСИТЗ;

    - организации эксплуатации всех систем КСИТЗ;

    - применения унифицированных технических средств, как в рамках отдельных систем, так и КСИТЗ в целом;

    - наличием ЗИП достаточной комплектности.

## Требования по безопасности

    - Специальных требований по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту технических средств КСИТЗ не предъявляется. Они должны содержаться в документации на системы, подсистемы и комплексы, входящие в КСИТЗ.

## Требования по эргономике и технической эстетике

    - Специальных требований по эргономике и технической эстетики не предъявляется.

## Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

    - Для обеспечения правильной эксплуатации, реконфигурации и частичной наращиваемости КСИТЗ Заказчик должен заключить договор с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности.

    - Виды и периодичность регламентного и профилактического обслуживания систем, инструкции по эксплуатации, инструкции о действиях сотрудников охраны разрабатываются эксплуатирующей организацией.

## Требования к составу ЗИП

    - При разработке КСИТЗ должны быть предусмотрены возможности по увеличению до 10 % числа рабочих шлейфов, исполнительных устройств и видеокамер. Точное количество резерва уточняется на стадии разработки рабочей документации

    - В состав ЗИП должно входить до 10% оборудования, исполнительных устройств и т.п.  Точный состав определяется на стадии разработки рабочей документации.

    - Для хранения ЗИП Заказчиком определяется помещение (часть помещения), оперативно доступное обслуживающему персоналу.

## Требования к средствам защиты от влияния внешних воздействий

    - Специальных требований к средствам защиты КСИТЗ от влияния внешних воздействий (радиоэлектронной защите, стойкости устойчивости, прочности, вандалозащищенности) не предъявляется.

## Требования к патентной чистоте

    - Все устанавливаемое в КСИТЗ программное обеспечение должно иметь сертификат изготовителя.

    - Оборудование должно соответствовать разрешительным перечням и иметь сертификаты пожарной безопасности ССПБ, в соответствии с действующим Законодательством.

    - Все входящие в КСИТЗ устройства должны иметь документацию изготовителя.

## Требования к размещению оборудования

    - В помещении  серверной расположить:

    - телекоммуникационные шкафы для оборудования;

    - сервера системы видеонаблюдения;

    - источники бесперебойного электропитания.

    - В коридорах за подвесным потолком и стояках слаботочных допускается размещать:

    - Контроллеры, адресные расширители, блоки управления;

    - Блоки резервированного электропитания.

    - При создании КСИТЗ необходимо учитывать уже имеющуюся мебель в помещении охраны. Эскиз размещения оборудования должен быть согласован на этапе разработки рабочей документации.

## Требование к соединительным и питающим линиям

    - Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий систем должен быть произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ВСН 116, СП 5.13130.2009, СП 12.13130.2009 и технической документации на приборы и оборудование системы.

    - Линии связи должны быть выполнены самостоятельными проводами и кабелями с медными и/или оптическими жилами. Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть выбран из расчета допустимого падения напряжения.

    - Прокладка кабельных линий допускается следующими способами:

    - в электротехническом коробе;

    - в лотках совместно с кабелями слаботочных систем.

    - в гофрированных ПВХ трубах за подвесным потолком;

    - в гофрированных ПВХ трубах в стенах и перекрытиях.

    - Прокладку кабельных линий в вертикальной плоскости осуществить в слаботочных стояках.

## Требование к электропитанию

    - По степени обеспечения надежности электроснабжения объект относится к II категории электроснабжения по ПУЭ.

    - Для питания технических средств КСИТЗ необходимо предусмотреть  источники резервированного питания. Источники питания должны иметь встроенные аккумуляторные батареи, обеспечивающие питание систем в автономном режиме в течение времени, указанного в таблице:

| № п/п | Наименование системы | Время работы в дежурном режиме, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами и системами безопасности здания (АСУ) | 0,5 |
| 2 | Система видео контроля (СВК); | 0,5 |
| 3 | Система охранной сигнализации (ОС); | 24,0 |
| 4 | Система контроля и управления доступом (СКУД); | 1,0 |

    - В соответствии с п. 7.1.13 ПУЭ питание электроприемников  должно быть выполнено от сети 220В с системой заземления TN-S.

    - В соответствии п. 7.10 СП 31-101 электропитание  источников питания должно осуществляться от отдельного электрощита.

    - Заказчик обеспечивает электроснабжение согласно техническому заданию, разрабатываемым в проекной документации.

## Требования к защитному заземлению и занулению

    - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 элементы электротехнического оборудования систем должны удовлетворять требованиям по способу защиты человека от поражения  электрическим током.

    - Защитное заземление (зануление) электрооборудования систем должно быть  выполнено  в  соответствии  с  требованиями  ПУЭ,      СНиП 3.05.06,   ГОСТ 12.1.030-81  и  технической  документацией   завода-изготовителя.

# Требования к АСУ

## Требования к функциям

    - Интегрированный комплекс управления и эксплуатации системами безопасности здания должен представлять собой специализированную сложную техническую систему, объединяющую на основе единого программно-аппаратного комплекса с общей информационной средой и единой базой данных технические средства объекта, предназначенные для защиты объекта от нормированной угрозы или нормированных угроз.

    - Интегрированный комплекс управления и эксплуатации системами безопасности здания должен обеспечить решение следующих задач:

    - организация автоматизированного управления и контроля доступа сотрудников и посетителей в здания и служебные помещения объекта, а также въезда транспорта на территорию объекта;

    - обеспечение автоматизированного табельного учета рабочего времени;

    - организация автоматизированного наблюдения за охраняемой территорией,  зданиями и служебными помещениями объекта.

    - Автоматизированная система диспетчерского управления инженерными системами и системами безопасности здания (АСДУ ИССБ) – система, предназначенная для осуществления мониторинга процессов функционирования систем жизнеобеспечения и безопасности на объекте в реальном времени. В состав АСДУ ИССБ должны входить:

    - Программное обеспечение, обеспечивающее объединенный мониторинг и управление инженерными системами, системами безопасности и противопожарной защиты, обладающее следующими параметрами:

- возможность подключения и использования оборудования и программных решений широкого спектра российских и зарубежных производителей;

- единая программная среда сбора, хранения, обработки и визуализации данных различных типов от всех видов подключенного оборудования и информационных систем;

- в рамках единой распределенной системы может использоваться одновременно несколько различных ОС;

- система правил и взаимодействий, обеспечивающая автоматику и автоматизацию (АСУ и САУ) с применением данных всех подключенных систем;

- возможности для взаимодействия с системами верхнего уровня (ГИС, EAM-решения), поддержка общеотраслевых стандартов (OPC, SNMP);

- производительная система обработки медиаданных (аудио, видеопотоки), включая сетевой медиатранспорт. Наличие собственного медиахранилища.

- в рамках единой распределенной системы может использоваться одновременно несколько различных баз данных;

- возможность расширения объемов диспетчеризации в процессе эксплуатации, возможность подключения дополнительных инженерных подсистем и подсистем безопасности, а также информационных систем верхнего уровня (управление эксплуатацией, планово-предупредительные работы), без остановки системы;

- возможность создания единой территориально-распределенной системы, с подключением удаленных объектов мониторинга (дополнительные офисы, мониторинг строительных объектов и т.п.) и дополнительных центров мониторинга и управления.

    - Многофункциональная кабельная система (кабельные лотки, кабели, шкафы, патч-панели и т.п.).

    - Комплекс аппаратных средств: активное сетевое оборудование, оборудование передачи данных, серверное оборудование, автоматизированные рабочие места операторов.

    - АСУ должна выполнять следующие функции:

    - интерактивное отображение информации как с одного, так и с нескольких рабочих мест;

    - интерактивное графическое отображение состояния объектов системы на планах помещений и вкладках управления;

    - интерактивное отображение событий системы;

    - интерактивное отображение местонахождения сотрудников с точностью до зоны доступа;

    - интерактивное управление оператором зонами, разделами, точками доступа и другими объектами системы с планов помещений и вкладок управления;

    - запуск сценариев управления оператором;

    - разграничение прав оператора по управлению системой.

    - Для обеспечения работы оборудования необходимо предусмотреть локально-вычислительную сеть, обособленную от ЛВС здания

## Требования к организации вывода информации и управления

    - В качестве аппаратуры управления и отображения информации применить ПЭВМ. Для вывода информации и конфигурирования системы предусмотреть несколько автоматизированных рабочих мест (АРМ). Требования  по комплектации и целевым задачам  АРМ  приведены в  Приложении Б.

## Требования к техническим средствам

    - На ПЭВМ должны быть установлено и операционная система («WINDOWS», Linux и т.п.) и специальное программное обеспечение.

    - ПЭВМ должны иметь следующие  минимальные технические характеристики:

    - процессор(ы) не ниже CPU Intel Core i5 760 2,8 ГГц;

    - оперативная память DDR3 4096Mb;

    - объём дискового пространства не менее 500 GB;

    - Сервера должны поставляться в корпусе для монтажа в 19`` шкафы.

# Требования к ОС

## Требования к функциям системы

    - Система охранной сигнализации (ОС) - совокупность совместно действующих технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о проникновении (попытки проникновения) и другой служебной информации

    - ОС должна выполнять следующие функции:

    - обнаружение несанкционированного проникновения в здание и охраняемые помещения;

    - оповещение персонала охраны о факте проникновения;

    - контроль каждого помещения в соответствии с требованиями данного технического задания;

    - запись и хранение событий по постановке/снятию помещений под охрану и срабатыванию системы;

    - возможность централизованной постановки на охрану и снятия с охраны объектов защиты (помещение, группа помещений).

## Требования к организации вывода информации и управления

    - Оперативное получение данных сотрудниками охраны производится при помощи пульта управления, установленного в помещении охраны, и  автоматизированных рабочих мест (АРМ). Состав, функциональное назначение и расположение АРМ, приведено в данном Техническом задании.

    - Информация о состоянии разделов (на охране, тревога и т.п.) должна выводиться обо всех разделах одновременно на блок индикации.

    - Постановка / снятие помещений с охраны должна производиться  следующими категориями сотрудников:

    - Охранниками: при помощи ПЭВМ или путем ввода цифрового кода на пультах управления, клавиатуре;

    - Ответственными работниками Объекта: путем ввода цифрового кода на клавиатуре.

    - Для постановки / снятия помещений с охраны предусмотреть установку следующего оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЭВМ с программным обеспечением | пом.101 |  |
| 2 | ПЭВМ с программным обеспечением | пом.114 | Возможно отсутствие |
| 3 | Пульт управления | пом.101 |  |

## Требования к организации рубежей охраны

    - Техническими средствами охранной сигнализации должны оборудоваться все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т. п.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения Объекта.

    - Объект должен оборудоваться многорубежной системой охранной сигнализации:

    - Первый рубеж контроль периметра - окна и стеклянные двери,  защищаемые извещателями разбития стекла;

    - Первый рубеж «на открытие» - двери,  защищаемые магнитоконтактными извещателями;

    - Второй рубеж «на проникновение»  – объем помещения, контролируемый объемными извещателями.

    - Для извещения  сотрудников охраны при разбойном нападении необходимо предусмотреть установку тревожных кнопок (отдельными 24-часовыми зонами).

    - Сведения о количестве рубежей и защищаемых помещениях приведены в Приложении  А.

# Требования к СКУД

## Требования к функциям системы

    - Система контроля и управления доступом (СКУД) - совокупность средств контроля и управления, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью

    - СКУД должна выполнять следующие функции:

    - обеспечения санкционированного входа в здание и  проезда на территорию;

    - выдачи сигнала «Тревога» при несанкционированном  проходе через контролируемые системой точки прохода.

    - реализацию заданной тактики доступа;

    - идентификацию пользователя при  считывании зарегистрированного в  памяти системы персонального идентификатора;

    - регистрацию в базе данных факта доступа пользователей в конкретные помещения с фиксацией даты  и времени прохода через точки доступа;

    - назначение (изменение) уровня доступа пользователям;

    - блокирование утерянных идентификаторов доступа в базе данных;

    - запрет открывания УПУ при считывании незарегистрированного в памяти системы или несоответствующего уровню доступа персонального идентификатора;

    - формирование сигнала “Тревога” при нарушении тактики доступа;

    - контроль состояния дверей точек доступа (открыто, закрыто, открыто сверх заданного времени и т.д.);

    - автоматическое формирование  сигнала сброса на УПУ при отсутствии факта прохода;

    - автоматическое (ручное) управление устройствами исполнительными;

    - ведение и хранение баз и архивов данных по пользователям;

    - возможность аварийной разблокировки устройств исполнительных  при возникновении нештатной ситуации;

    - учет рабочего времени.

## Требования к организации вывода информации и управления

    - Оперативное получение данных сотрудниками охраны производится при помощи автоматизированных рабочих мест (АРМ). Состав, функциональное назначение и расположение АРМ, приведено данном Техническом задании.

    - В помещении охраны необходимо установить АРМ «Бюро пропусков», включающее в себя ПЭВМ, цветную видеокамеру и комплект оборудования, предназначенный для изготовления (печати) пропусков и регистрации их в базе данных системы. Также необходимо зарезервировать дополнительные гостевые карты для посетителей, не имеющих постоянный доступ.

    - Рабочей документацией должна быть предусмотрена поставка 500 карт  доступа стандарта HID.

## Требования к организации зон доступа

    - В зависимости  от категорий посетителей, здание подразделяется на несколько зон ограничения доступа. Порядок доступа людей определяется Заказчиком в процессе эксплуатации.

## Требования к организации и оснащению точек доступа

    - В целях организации контроля доступа необходимо предусмотреть:

    - контроль доступа в здание через все двери;

    - контроль доступа в подвал;

    - контроль доступа в особые помещения (серверная, кроссовая, помещение охраны).

    - Точки доступа должны быть оборудованы следующими техническими средствами:

    - устройствами преграждающими управляемыми (УПУ);

    - исполнительными устройствами (ИУ);

    - устройствами ввода идентификационных признаков (УВИП).

    - В качестве УПУ должны быть предусмотрены:

    - для полного перекрытия прохода проема  – двери с электромагнитными замками;

    - для перекрытия прохода в фойе– электромеханические турникеты с ограждением;

    - Для возврата дверей в закрытое положение в комплектацию дверей должны входить дверные двухходовые доводчики, тип доводчиков должен быть выбран исходя из массы двери.

    - В качестве исполнительных устройств должны быть применены:

    - Электромагнитные замки, которые  должны иметь усилие удержания не менее 200 кг.;

    - турникеты, которые должны иметь ручные пульты управления в качестве дублирующих средств

    - В качестве устройств ввода идентификационных признаков должны быть предусмотрены:

    - бесконтактные радиоканальные считыватели Proximity стандарта HID. Считыватели разместить на выСВКе 0,9 -1,1 м.

    - Дополнительно в местах контроля доступа использовать существующие:

    - видеодомофоны на входных дверях в здание

    - совместно с турникетами разместить картоприемник;

    - Для обеспечения требований пожарной безопасности  по эвакуации людей из здания предусмотреть установку:

    - ограждений «антипаника» совместно с турникетами.

    - в ограждении предусмотреть створку   «антипаника»  шириной не менее 1,2 м.;

    - кнопок аварийного разблокирования выхода, для аварийного открывания дверей оборудованных электромагнитными замками.

    - Сведения о комплектации точек доступа и их размещения приведены в  Приложении Г.

# Требования к СВК

## Требования к функциям системы

    - Система видео контроля (система видеонаблюдения) - совокупность совместно действующих технических средств, включающая IP камеры с объективами, видеомониторы и вспомогательное оборудование, требуемое для организации видеоконтроля.

    - Видеоконтроль - получение, обработка, передача, регистрация и хранение телевизионных изображений из охраняемой зоны, анализ информации и принятие соответствующего решения оператором.

    - СВК должна выполнять следующие функции:

    - Круглосуточный визуальный контроль оперативной обстановки на территории объекта, контроль за действиями сотрудников и посетителей;

    - Отображение и фиксация тревожной обстановки в охраняемых помещениях при поступлении тревожных сообщений (в том числе и от других систем), автоматический показ оператору изображений, связанных с возникшей тревожной ситуацией (взлом двери, проникновение в охраняемое помещение, движение на охраняемой территории и т.п.);

    - Круглосуточная видеозапись изображений от всех установленных камер;

    - Видео обнаружение движения с использованием анализатора движения;

    - Вывод изображения нескольких камер на один монитор в различных режимах: "картинка в картинке", "квадратор" и т.д.;

    - Поддержка режима последовательного автоматического переключения телевизионных камер для каждого монитора с возможностью изменения во времени;

    - Управление поворотными телекамерами, их телеобъективами (трансфокаторами), в том числе по предустановкам (туры по маршруту, возврат в ключевую зону).

    - Организация дополнительных постов наблюдения с возможностью просмотра всех изображений с видеокамер и управления поворотными камерами.

    - время хранения  видеоинформации должно составлять не менее 30 дней при 50% работе видеокамер, записи среднего качества с разрешением  не менее 704Х288 (стандарт PAL) и со скоростью не менее 6 кадров в секунду.

## Требования к организации вывода информации и управления

    - Оперативное получение данных сотрудниками охраны производится при помощи пульта управления, установленного в помещении охраны, и  автоматизированных рабочих мест (АРМ). Состав, функциональное назначение и расположение АРМ, приведено в Разделе 5 данного Технического задания.

    - Сервера системы расположить в серверной в телекоммуникационных шкафах.

## Требования к техническим средствам

    - Зоны видеоконтроля и место размещения видеокамер приведено в Приложении Б.

    - Видеокамеры должны удовлетворять следующим характеристикам:

    - передача цветного изображения с переключением на черно-белое при недостаточном уровне освещенности;

    - разрешение не менее 480ТВЛ;

    - чувствительность не более 0.8 лк;

    - встроенный варио-объектив с АРД;

    - иметь основной интерфейс передачи данных не ниже Ethernet 10/100Base-T;

    - осуществлять передачу данных по протоколам IP.

    - Уличные видеокамеры дополнительно должны удовлетворять следующим характеристикам:

    - установлены во всепогодных термокожухах;

    - при необходимости следует предусмотреть ИК-подсветку.

    - Дополнительно использовать две уличные видеокамеры с поворотным механизмом.

    - Проектом электроосвещения должно быть предусмотрено равномерное освещение в поле зрения камер в темное время суток.

# Состав и содержание работ по созданию КСИТЗ

  - Состав и содержание работ по созданию КСИТЗ приведен в таблице:

  - По согласованию отдельные стадии и этапы могут совмещаться и исключаться.

| № п/п | Наименование стадии, этапа работ | Отчетная документация | Срок исполнения, календарных дней. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка «Рабочей документации» |  |  |
| 1.1. | Получение от Заказчика исходных данных | Рабочая документация | 1 |
| 1.2. | Предпроектное обследование Объекта. |  | 3 |
| 1.3. | Разработка рабочей документации на КСИТЗ |  | 20 |
| 1.4. | Разработка заданий на строительную подготовку помещений и в смежные разделы проектной документации. |  | 5 |
| 1.5. | Составление предложения по расширению / развитию системы, интеграции с иными информационно техническими системами здания (по желанию исполнителя) | Технический проект и проектно – сметная документация | 80 |
| 2. | Производство строительно-монтажных работ |  |  |
| 2.1. | Поставка кабельной продукции | Производственные акты и ведомости | 5 |
| 2.2. | Поставка материалов и оборудования |  | 15 |
| 2.3. | Проведение монтажных работ: кабельных сетей; оборудования. |  | 40 |
| 3. | Производство пусконаладочных работ |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение документа «Программа и методика комплексных приемочных испытаний КСИТЗ» | Программа и методика комплексных испытаний | 5 |
| 3.2. | Проведение тестовых и автономных проверок: кабельных сетей; оборудования; систем. | Акт об окончании пусконаладочных работ | 5 |
| 4. | Приемка систем в эксплуатацию |  | 2 |
| 4.1. | Предоставление комплекта исполнительной документации (1 экз.) для ознакомления | Акт приемки систем в эксплуатацию | 1 |
| 4.2. | Обучение персонала |  | 1 |
| 4.3. | Проведение комплексных приемочных испытаний. |  | 2 |
| 5. | Гарантийные обязательства |  |  |
| 5.1. | Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами |  | В соответствии с договором |
| 5.2. | Сопровождение эксплуатации и технико-методическое обслуживание |  |  |

# Порядок контроля и приемки работ

## Порядок контроля и приемки работ  стадии: разработка «Рабочая документация»

    - Разработка проектной документации производится в один этап: разработка  рабочей документации.

    - Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.

    - Разработка проектных решений КСИТЗ должно осуществляться в соответствии с :

    - документом ОТР-45/2011-АУДИТ.ТЗ «Техническое задание на разработку рабочей документации по объекту: административное здание по адресу г. Москва, ул. Пречистенка, д.38. Раздел: комплекс систем инженерно-технической защиты ССОИ,ОС,СКУД,СВК»;

    - нормативными документами, перечень приведен в данном техническом задании;

    - результатами предпроектных обследований Объекта.

    - исходными данными со смежных разделов. Необходимые данные Заказчик должен предоставить в течении 3-х дней после получения запроса от Исполнителя;

    - планировок здания. Планировки здания передаются в электронном виде (формат DWG) и в бумажном виде за подписью Заказчика

    - Каждый раздел рабочей документации должна состоять из следующих документов:

    - Титульный лист, лист согласования, лист внесения изменения;

    - Общие данные, с указанием необходимых сведений для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

    - Планы расположения оборудования и кабельных линий (для каждого этажа);

    - Структурная схема;

    - Перечень оборудования к структурной схеме;

    - Кабельный журнал;

    - Электрические схемы подключения;

    - Планы размещения оборудования в помещении серверной, помещении охраны, фойе;

    - Спецификации материалов, изделий и оборудования.

    - В состав рабочей документации в обязательном порядке должны входить задания в смежные разделы:

    - Задание на электроснабжение КСИТЗ;

    - Задание на отвод тепла;

    - Состав и содержание рабочей документации могут изменяться разработчиком документов в зависимости от особенностей создаваемых систем.

    - Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента предоставления по сопроводительному письму Акта сдачи-приемки работ с приложением разработанного раздела рабочей документации или всех разделов рабочей документации. Рабочая документация должны быть предоставлена в 3-х экземплярах.

    - В указанный срок Заказчик обязан направить Исполнителю оформленный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

    - Мотивированным отказом считается несоответствие рабочей документации требованиям технического задания и требованиям нормативной документации. При этом должны быть указаны пункты технического задания и/или нормативной документации, которым не соответствует рабочая документация.

    - Отмеченные в Акте сдачи-приемки замечания должны быть устранены Исполнителем в согласованные с Заказчиком сроки.

    - При незначительных замечаниях к рабочей документации, допускается считать ее принятой в производство работ с устранением замечаний на этапах проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

## Порядок контроля и приемки работ  стадии: Строительно-монтажные работы

    - Перед началом строительно-монтажных работ Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о начале производства работ.

    - В течение 5-и рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчик должен назначить приказом ответственных работников осуществляющих технический контроль над проведением строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Данному представителю должно быть предоставлено право согласовывать отхождения от рабочей документации непосредственно на объекте.

    - Поставка материалов и оборудования должна быть произведена в соответствии со спецификациями, согласованными на стадии разработки рабочей документации.

    - Исполнитель перед закупкой оборудования должен проверить действие сертификатов соответствия. На момент закупки оборудования срок до окончания действия сертификата соответствия должен составлять не менее 6 месяцев.

    - Строительная подготовка помещений Объекта к началу проведения строительно-монтажных работ должна быть обеспечена до производства работ. Строительная готовность помещений Объекта подтверждается соответствующими актами.

    - По окончанию монтажных работ по прокладке кабельных линий должны быть оформлены акты замера сопротивления изоляции.

    - По окончанию монтажа оборудования должны быть подготовлены Ведомости смонтированного оборудования.

    - Акты и ведомости должны предоставляться представителю Заказчика на подпись, который в течение 3-х дней должен их подписать или предоставить мотивированный отказ.

## Порядок контроля и приемки работ  стадии: Производство пусконаладочных работ

    - Исполнитель перед производством пусконаладочных работ должен разработать и предоставить на утверждение Заказчику программу и методику комплексных приемосдаточных испытаний.

    - Программа и методика  комплексных приемосдаточных испытаний представляет собой документ,  содержащий требования, подлежащие выполнению при различных видах проверки  и комплексных испытаниях, а также порядок и методы их контроля.

    - Утверждение программы испытаний и инструкций производится Заказчиком в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента предоставления их по сопроводительному письму.

    - По итогам проведения тестовых, автономных и комплексных проверок Исполнитель оформляет Акт об окончании пусконаладочных работ и информирует Заказчика об окончании пусконаладочных работ.

## Порядок контроля и приемки работ стадии: Приемка систем в эксплуатацию

    - Исполнитель должен письменно информировать Заказчика о готовности к сдаче системы в эксплуатацию и предоставить комплект документации:

    - исполнительную документацию по каждому разделу проектной документации;

    - комплект паспортов на смонтированное оборудование;

    - комплект сертификатов соответствия и пожарной безопасности на смонтированные материалы и оборудование;

    - акты, подтверждающие качество выполненных работ (акты замера сопротивления и т.п.)

    - ведомости смонтированного оборудования по каждой системе.

    - В течение 5-и рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчик должен назначить приказом рабочую комиссию по принятию КСИТЗ в эксплуатацию. Приказом должны определяться сроки испытаний и составы рабочей комиссии. В состав рабочей комиссии должны входить специалисты Исполнителя и Заказчика.

    - Проведение предварительных испытаний КСИТЗ должна осуществлять  рабочая комиссия. Предварительные испытания проводятся в соответствии с разработанной и согласованной программой и методикой испытаний. Результаты проверок приводятся в технических протоколах и актах, утверждаемых руководителями сторон. В протоколах и актах должно быть сформулирована степень готовности соответствующей системы, подсистемы и комплекса к предварительным испытаниям.

    - Проведение тестовых, автономных и комплексных проверок отдельных систем должно осуществляться специалистами Исполнителя и Заказчика. Результаты проверок приводятся в технических протоколах и актах, утверждаемых руководителями сторон. В протоколах и актах должно быть сформулирована степень готовности соответствующей системы, подсистемы и комплекса к предварительным испытаниям.

    - За подготовку персонала, производящего эксплуатацию КСИТЗ отвечает Заказчик. Соответствующее количество специалистов, определяемое режимом работы Объекта, должно быть подготовлено  к началу проведения тестовых, автономных и комплексных проверок.

    - Исполнитель должен провести одно занятие с персоналом по общим правилам эксплуатации КСИТЗ и входящих в него систем, подсистем и комплексов.

    - Операторы и администраторы, на которых возлагаются функции эксплуатации КСИТЗ, должны иметь соответствующие свидетельства об их квалификации.

    - Проведение приемочных испытаний должно обеспечиваться комиссией. Приемочные испытания проводятся в соответствии с программой и методикой, ранее утвержденной Заказчиком. Результаты испытаний должны быть приведены в соответствующем акте.

    - Работы, сроки и порядок устранения замечаний отмеченных в актах предварительных испытаний и приемочных испытаний определяются, соответствующими  планами устранения замечаний утверждаемых сторонами.

    - Работы по вводу КСИТЗ в действие должны быть Актами сдачи-приемки систем в эксплуатацию.

## Порядок контроля и приемки работ  стадии: Сопровождение КСИТЗ

    - Работы по сопровождению КСИТЗ должны включать себя:

    - выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами;

    - послегарантийное обслуживание.

    - Требования к порядку выполнения работ в соответствии с гарантийными обязательствами, их продолжительность и др. определяются в Договоре на выполнение работ по данному техническому заданию.

    - Порядок выполнения работ по сопровождению эксплуатации и технико-методическому обслуживанию определяются в Договоре на выполнение работ по данному техническому заданию.

# Перечень принятых сокращений

| АБП | - | агрегат бесперебойного питания; |
| --- | --- | --- |
| АРМ | - | автоматизированное рабочее место; |
| АРУ | - | автоматическая регулировка усиления |
| ИСО | - | Интегрированная система охраны; |
| ЗИП | - | запасные инструменты и приборы; |
| КЗС | - | компенсация заднего света |
| КСИТЗ | - | комплекс систем инженерно-технической защиты; |
| МРД | - | минимальная различимая деталь (изображения) |
| ПЗС | - | прибор с зарядовой связью |
| ПЦО | - | пункт централизованной охраны; |
| ПЦН | - | пульт центрального наблюдения; |
| РИП | - | резервированный источник питания; |
| СБ | - | служба безопасности; |
| СКУД | - | система контроля и управления доступом; |
| СВК | - | система охранного телевидения |
| ОС | - | Система охранной сигнализации; |
| СОУЭ | - | система оповещения при пожаре и управления эвакуацией; |
| СПЗ | - | система противопожарной защиты |
| ТВЛ | - | телевизионная линия |
| ТК | - | телевизионная камера |
| ШС | - | шлейф сигнализации |
| УПУ | - | Устройства преграждающие управляемые |
| УИ | - | Устройства исполнительные |
| УВИП | - | Устройства ввода идентификационных признаков |
| УУ | - | Устройства управления |

# Перечень нормативных документов

Разработка систем должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными документами:

  - ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»;

  - ГОСТ 12176-89 «Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения»;

  - СНиП 21-01-97** «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

  - СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

  - Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях»;

  - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

  - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

  - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

  - РД 78. 36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

  - Р 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов».

  - СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

  - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской федерации»;

  - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

  - РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта, автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

  - РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

  - Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля»;

  - ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

  - ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи».

Приложение А.

# Приложение А. Рубежность охранной сигнализации

| № п/п | Наименование рубежа охраны | Подвал | 1-ый этаж | 2, 3 этажи | 4 этаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый рубеж: |  |  |  |  |
| 1.1 | Контроль периметра |  | Оконные проемы в помещениях Двери со стеклянным заполнением | Оконные проемы в помещениях со стороны двора банка | Оконные проемы в мансардных окнах помещений |
| 1.2 | На «открывание» | Входные двери в здание; | Входные двери в здание; Двери запасных выходов; Входные двери в помещения 105,106, 111, 113,114. Двери в лестничных клетках. | Входные двери в помещения 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 303, 314, 317 Двери в лестничных клетках. | Двери в лестничных клетках.; Двери выходов на кровлю. Входные двери в помещения 413, 414, 416 |
| 2 | Второй рубеж: |  |  |  |  |
| 2.1 | На «проникновение» |  | Пространство у входных дверей в здание и у дверей запасных выходов; Пространство у оконных проемов во всех помещениях. | Пространство у дверных проемов на лестничные клетки Пространство у оконных проемов и внутреннее пространство в помещениях 215, 216, 217, 218, 219, 220,221, 303, 314, 317 | Пространство у дверных проемов на лестничные клетки Коридор Внутреннее пространство в помещениях 413, 414, 416 |

Приложение Б.

# Приложение Б. Организация точек доступа

Состав и расположение точек доступа уточняется в ходе проектирования, минимальное число точек доступа 18. Реализация посредством точек доступа или системой видеонаблюдения функционала контроля обхода здания охраной.

| № п/п | № точки доступа | Место расположение точки доступа | Наличие домофона | Устройство ввода идентификационных признаков (УВИП) (на вход) | Устройство ввода идентификационных признаков (УВИП) (на выход) | Устройства преграждающие управляемые (УПУ) | Устройства исполнительные (УИ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица |
|  | ТД-0.1 | Вход в подвал | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок | (возможен мех. замок) |
|  | ТД-0.2 | Вход в здание | Видеодомофон | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок |  |
|  | ТД-0.3 | Вход в здание | Видеодомофон | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок |  |
|  | ТД-0.4 | Вход с лестничной клетки (магазина) | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок | (возможен мех. замок) |
| 1-й этаж |
|  | ТД-1.1 | Вход в подвал |  | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок | (возможен мех. замок) |
|  | ТД-1.2 | Проход в холл | - | Считыватель | Считыватель | Турникет | Турникет №1 |  |
|  | ТД-1.3 | Проход в холл | - | Считыватель | Считыватель | Турникет | Турникет №2 |  |
|  | ТД-1.4 | Вход в пом. охраны | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок |  |
|  | ТД-1.5 | Вход с лестничной клетки | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок |  |
|  | ТД-1.6 | Вход с лестничной клетки | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок |  |
|  | ТД-1.7 | Вход в коридор | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок |  |
|  | ТД-1.8 | Вход в пом. 105 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромагнитный замок | (возможен мех. замок) |
|  | ТД-1.9 | Вход в пом. 114 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромагнитный замок | (возможен мех. замок) |
|  | ТД-1.10 | Вход в пом. 113 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромагнитный замок | (возможен мех. замок) |
|  | ТД-1.11 | Вход в пом. 111 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромагнитный замок | (возможен мех. замок) |
| 2-й этаж |
|  | ТД-2.1 | Вход в пом. СБ |  | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромагнитный замок |  |
|  | ТД-2.2 | Вход в пом. 217 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок Особая группа карт |
|  | ТД-2.3 | Вход в пом. 218 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок Особая группа карт |
|  | ТД-2.4 | Вход в пом. 219 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок Особая группа карт |
|  | ТД-2.5 | Вход в пом. 220 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок Особая группа карт |
|  | ТД-2.6 | Вход в пом. 221 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок Особая группа карт |
|  | - | Уточняется в ходе работ |  |  |  |  | Оборудование сигнализацией с выводом на пульт | Помещение оборудованное аппаратурой спецсвязи |
|  | - | Уточняется в ходе работ |  |  |  |  | Оборудование сигнализацией с выводом на пульт | Помещение оборудованное аппаратурой спецсвязи |
|  | - | Уточняется в ходе работ |  |  |  |  | Оборудование сигнализацией с выводом на пульт | Помещение оборудованное аппаратурой спецсвязи |
| 3-й этаж |
|  | ТД-3.1 | Вход с лестничной клетки | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок | Кнопка у секретаря |
|  | ТД-3.2 | Вход в коридор 318 | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок | Домофон пом. №318 |
|  | ТД-3.3 | Вход в пом. 314 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок |
|  | ТД-3.4 | Вход в пом. 317 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у с екретаря + радиобрелок |
|  | ТД-3.5 | Вход в пом. замдиректора |  | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок |
|  | ТД-3.6 | Вход в пом. замдиректора |  | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок |
|  | ТД-3.7 | Вход в пом. кадров | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок | (возможен мех. замок) |
|  | ТД-3.8 | Вход в комн. отдыха руководителя |  | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | (возможен мех. замок) |
|  | - | Уточняется в ходе работ |  |  |  |  | Оборудование сигнализацией с выводом на пульт | Помещение оборудованное аппаратурой спецсвязи |
| 4-й этаж |
|  | ТД-4.1 | Вход с лестничной клетки | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок |  |
|  | ТД-4.2 | Вход из коридора | - | Считыватель | Считыватель | Дверь | Электромагнитный замок | Домофон пом. секретаря |
|  | ТД-4.3 | Вход в пом. 413 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок |
|  | ТД-4.4 | Вход в пом. 414 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок |
|  | ТД-4.5 | Вход в пом. 416 | - | Считыватель | Кнопка выхода | Дверь | Электромеханическая защелка | Кнопка у секретаря + радиобрелок |
|  | - | Уточняется в ходе работ |  |  |  |  | Оборудование сигнализацией с выводом на пульт | Помещение оборудованное аппаратурой спецсвязи |

Приложение В.

# Приложение В. Организация зон видеоконтроля

Состав и расположение точек наблюдения определяется в ходе проектирования, минимальное число точек – 12.

| № п/п | Номер ТК | Контролируемая зона | Целевая задача | Наличие термокожуха | Способ крепления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория |
|  | TK - У.01 | Территория Главный фасад | обнаружение | + | Кронштейн | Возможные аналитические функции: определение номера а/м, автооткрытие шлакбаума парковки |
|  | TK - У.02 | Территория Главный фасад | обнаружение | + | Кронштейн |  |
|  | TK - У.03 | Территория Задний фасад | обнаружение | + | Кронштейн |  |
|  | TK - У.04 | Территория Задний фасад | обнаружение | + | Кронштейн |  |
|  | TK - У.05 | Территория VIP-вход | обнаружение | + | Кронштейн |  |
| 1-ый этаж |
|  | TK - 1.01 | Охранник | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 1.03 | Лифтовый холл | обнаружение | - | Кронштейн |  |
| 2-ой этаж |
|  | TK - 2.01 | Лестничная площадка 1-2эт (Л1) | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 2.02 | Коридор у Л1 | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 2.03 | Лифтовый холл | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 2.04 | Лестничная площадка 1-2эт (Л3) | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 2.05 | Коридор у Л3 | обнаружение | - | Кронштейн |  |
| 3-ий этаж |
|  | TK - 3.01 | Коридор у Л1 | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 3.02 | Лифтовый холл | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 3.03 | Лестничная площадка 2-3эт (Л2) | обнаружение | - | потолочное |  |
|  | TK - 3.04 | Коридор у Л3 | обнаружение | - | потолочное |  |
|  | TK - 3.05 | Лестничная площадка 2-3эт (Л1) | обнаружение | - | Кронштейн |  |
| 4-ий этаж |
|  | TK - 4.01 | Коридор у Л1 | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 4.02 | Лифтовый холл | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 4.03 | Лестничная площадка 3-4эт (Л2) | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 4.04 | Холл в VIP зоне / вход в VIP зону | обнаружение | - | Кронштейн |  |
|  | TK - 4.05 | Коридор у Л3 | обнаружение | - | Кронштейн |  |
| Кровля |
|  | TK - К.01 | Кровля | обнаружение | + | Кронштейн | поворотная |

| Генеральный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа» | Генеральный директор _____________________ |
| --- | --- |
| _________________ (А.А. Невский) | _______________ (______________) |
| м.п. | м.п. |

# Footnotes

*

»